## Форма 1
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч | 517 | 505.3898 | 151.4144 | 206.3675 | 155.2178
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч | 431.6661 | 248.1319 | 18.3799 | 21.6065 | 143.5478
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч | 85.3339 | 36.0576 | 8.0631 | 29.5433 | 11.6699
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | % | 16.5056 | 7.1346 | 5.3252 | 14.3159 | 7.5184
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | 431.6661 | 248.1319 | 18.3799 | 21.6065 | 143.5478
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год