## 2кв 2017
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" на 30.06.2017
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1/160 кВА Донецкая | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.07917 | 0.071253
2 | 2/250 кВА Школа | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0784 | 0.063504
3 | 4/160 кВА Больница | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.12441 | 0.11695
4 | 5/160 кВА Магазин | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.036605 | 0.030382
5 | 6/160 кВА Строителей | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.038837 | 0.031458
6 | 3/250 кВА Поселок | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.060683 | 0.049153
7 | 4/250 кВА "Хоз.двор" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1116 | 0.10044
8 | 5/100 кВА" Дет.сад" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.05673 | 0.052759
9 | 6/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03839 | 0.034551
10 | 7/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037944 | 0.034529
11 | 8/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03973 | 0.034962
12 | 12/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037944 | 0.031114
13 | 5/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.07695 | 0.069255
14 | 6/160 квА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03839 | 0.030712
15 | 7/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03268 | 0.028105
16 | 9/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.041069 | 0.034087
17 | 8/250 кВА "п.Нарта" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1143 | 0.092583
18 | 1/63 квА п.Буга | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0297 | 0.028215
19 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.12052 | 0.10967
20 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.074995 | 0.062996
21 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.081245 | 0.064996
22 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.083923 | 0.068817
23 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.078566 | 0.069924
24 | 3/250 кВА" Стройчасть" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0442 | 0.041106
25 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.2106 | 0.18533
26 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.18526 | 0.15562
27 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.21204 | 0.17175
28 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.18526 | 0.16858
29 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.21204 | 0.17811
30 | 6/100 ква "п.Урожайный" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.009 | 0.00747
31 | 3/40 кВА "п.Молодежный" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.0372 | 0.010267 | 0.0087271
32 | 16/63 кВА "п.Уралан | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.015644 | 0.012828
33 | 1/63 кВА п.Цветной | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.015819 | 0.014237
34 | 2/400 кВА "хирургия" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.17856 | 0.16428
35 | 3/160 кВА "Апанасенко" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.042408 | 0.034775
36 | 4/160 кВА"Кулинария" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.041515 | 0.039024
37 | 6/160 кВА "Ильина" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037051 | 0.034828
38 | 7/400 кВА "Клыкова" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10379 | 0.097561
39 | 8/160 кВА "Дет.сад" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.00783 | 0.0064206
40 | 10/400 кВА "Кирова" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.09486 | 0.077785
41 | 11/160 кВА "Приманыческие огни | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0968 | 0.080344
42 | 13/400 кВА "Гагарина-1" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1049 | 0.090217
43 | 14/400 кВА "ПСШ № 1" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.08928 | 0.071424
44 | 15/400 кВА "Пионерская" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.33088 | 0.29779
45 | 16/250 кВА "Швейная фабрика" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.065565 | 0.054419
46 | 17/250 кВА "Безалкогольный цех" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.05859 | 0.053317
47 | 18/400 кВА "Ленина-2" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.091512 | 0.085106
48 | 19/160 кВА "Октябрьская" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.11352 | 0.10444
49 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.059985 | 0.056386
50 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.11439 | 0.098375
51 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12695 | 0.11044
52 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12695 | 0.10663
53 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12276 | 0.10312
54 | 2/100 кВА Котельная СХТ" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.045756 | 0.036605
55 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.308 | 0.27412
56 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.18302 | 0.1574
57 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.20758 | 0.18267
58 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.19642 | 0.1866
59 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.066263 | 0.053673
60 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.13113 | 0.12326
61 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12416 | 0.10926
62 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.11858 | 0.097232
63 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.11718 | 0.10077
64 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03973 | 0.032578
65 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.07321 | 0.0593
66 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.080352 | 0.071513
67 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.076781 | 0.062192
68 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.072317 | 0.067978
69 | 4/100 кВА Степная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.025668 | 0.021048
70 | 5/250 кВА Водоканал | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12276 | 0.10066
71 | 6/160 кВА Микрорайон-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037051 | 0.035199
72 | 7/400 кВА Микрорайон-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.091512 | 0.084191
73 | 7/400 кВА Микрорайон-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.17856 | 0.15535
74 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.12792 | 0.11257
75 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.18079 | 0.16633
76 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.19418 | 0.18253
77 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.17856 | 0.1607
78 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.18749 | 0.15562
79 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.039283 | 0.036141
80 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.084816 | 0.074638
81 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.082138 | 0.07146
82 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.080352 | 0.065085
83 | 21/250 кВА ДСПМК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06138 | 0.052173
84 | 21/250 кВА ДСПМК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.12834 | 0.11294
85 | 1/160 кВА Автостанция | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.12032 | 0.096256
86 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.078566 | 0.063639
87 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.082138 | 0.068996
88 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.084816 | 0.074638
89 | 3/160 кВА Ленина-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.076781 | 0.070638
90 | 4/400 кВА Советская | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1049 | 0.089168
91 | 5/250 кВА Дет. Больница | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0558 | 0.048546
92 | 6/400 кВА Гагарина-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.2001 | 0.18609
93 | 2/63 кВА п.Карантин | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.014589 | 0.013568
94 | 6/100 кВА п. Доценг | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.04374 | 0.038491
95 | 1/100 кВА База РЭС | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.045756 | 0.042553
96 | 2/160 кВА МТФ-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.072317 | 0.062916
97 | 6/100 кВА Ретранслятор | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.049662 | 0.040226
98 | 1/160 кВА Стрижка СПК Кирова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.077674 | 0.066023
99 | 6/160 кВА Манц | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.036158 | 0.031819
100 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Степная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.209 | 0.18392
101 | КТП 10/04 кВ№ 2/2*250 кВА"Школа-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.062775 | 0.057753
102 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 |  | 0.2002 | 0.16617
103 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Котельная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1274 | 0.10702
104 | КТП 10/04 кВ№ 5/2*250 кВА"Водник" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.05859 | 0.055075
105 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Южная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.119 | 0.10591
106 | КТП 10/04 кВ№ 7/160 кВА"Коммунхоз" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1218 | 0.11206
107 | КТП 10/04 кВ№ 8/250 кВА"Пищекомбинат" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2024 | 0.17204
108 | КТП 10/04 кВ№ 9/160 кВА"Бугор" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.119 | 0.11067
109 | КТП 10/04 кВ№ 10/160 кВА"Болгарская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1134 | 0.09639
110 | КТП 10/04 кВ№ 11/160 кВА"Секции" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.119 | 0.10353
111 | КТП 10/04 кВ№ 12/250кВА"АТП" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2024 | 0.18823
112 | КТП 10/04 кВ№ 13/250кВА"Перераб.цех" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1826 | 0.16799
113 | КТП 10/04 кВ№ 14/250кВА"СХТ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1826 | 0.15338
114 | КТП 10/04 кВ№ 16/160кВА"ДРСУ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1232 | 0.11211
115 | КТП 10/04 кВ№ 18/250кВА"ХРЭУ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2046 | 0.19028
116 | КТП 10/04 кВ№ 1/100кВА"Северная-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0765 | 0.071145
117 | КТП 10/04 кВ№ 2/250кВА"Северная-2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.057892 | 0.046314
118 | КТП 10/04 кВ№ 3/160кВА"Волжская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.133 | 0.11837
119 | КТП 10/04 кВ№ 4/160кВА"Военкомат" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1162 | 0.10458
120 | КТП 10/04 кВ№ 5/160кВА"Байр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1288 | 0.11463
121 | КТП 10/04 кВ№ 6/2*250 кВА"РУС" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.055856
122 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"МТМ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.187 | 0.17391
123 | КТП 10/04 кВ№ 5/160 кВА"Поселок" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1176 | 0.10702
124 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1316 | 0.10791
125 | КТП 10/04 кВ№ 3/63 кВА"Чомпот" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.05096 | 0.045864
126 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"Поселок" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.176 | 0.14432
127 | КТП 10/04 кВ№ 2/160 кВА"Контора" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1204 | 0.10836
128 | КТП 10/04 кВ№ 5/400 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.3348 | 0.31136
129 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1804 | 0.14793
130 | ввод 10 кВ Т-1 | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 0.93 | 0.855 | 0.76095
131 | КТП 10/04 кВ№ 4/250 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.209 | 0.17556
132 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Пекарня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.176 | 0.1672
133 | ввод 10 кВ Т-1 | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 1.488 | 1.2384 | 1.0526
134 | КТП 10/04 кВ№ 2/250 кВА"ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.209 | 0.19228
135 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"МТМ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1204 | 0.09632
136 | КТП 10/04 кВ№ 5/100 кВА"Баня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0855 | 0.070965
137 | КТП 10/04 кВ№ 2/160 кВА"Стрижка" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1246 | 0.10716
138 | КТП 10/04 кВ№ 3/100 кВА"Центр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0783 | 0.07047
139 | КТП 10/04 кВ№ 4/250 кВА"Модный" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1892 | 0.16082
140 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Геологи" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1232 | 0.11581
141 | КТП 10/04 кВ№ 10/160 кВА"МТФ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1288 | 0.11463
142 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Кинотеатр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.133 | 0.11571
143 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1958 | 0.17622
144 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1204 | 0.10836
145 | КТП 10/04 кВ№ 5/160 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1134 | 0.10093
146 | 1/100кВА "Донецкая" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.02232 | 0.018749
147 | 2/100кВА "Хутор" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023994 | 0.019915
148 | 3/250кВА "ПМК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1958 | 0.15664
149 | 6/400кВА "Металлист" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.099324 | 0.088398
150 | 8/250кВА "Баир" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.176 | 0.16192
151 | 10/250кВА "Хурул" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.176 | 0.16368
152 | 11/250кВА "Сенглеева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2068 | 0.19439
153 | 12/250кВА "Городовикова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1782 | 0.16394
154 | 13/160кВА "Школа№2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.112 | 0.09856
155 | 14/400кВА "Боктаева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.091512 | 0.074125
156 | 16/100кВА "пер. Боктаева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.022599 | 0.019887
157 | 2/250кВА "АЗС" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1804 | 0.16777
158 | 1/160кВА "База" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1316 | 0.1066
159 | 4/250кВА "ЦРБ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2024 | 0.18823
160 | 8/250кВА "Дорожная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.187 | 0.1683
161 | 11/400кВА "Мирорайон" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.090396 | 0.081356
162 | 12/400кВА "Котельная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.092628 | 0.076881
163 | 1/250кВА "СХТ-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.198 | 0.16632
164 | 2/250кВА "СХТ-2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1914 | 0.18183
165 | 3/400кВА "Школа№1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.097092 | 0.081557
166 | 4/400кВА "ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.097092 | 0.081557
167 | 5/250кВА "Баня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1782 | 0.1586
168 | 6/400кВА "Яшкульская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.097092 | 0.090296
169 | 7/400кВА "50 лет Октября" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.097092 | 0.082528
170 | 9/400кВА "Качуевская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.098208 | 0.084459
171 | 10/400кВА "Ленина" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10044 | 0.094414
172 | 11/250кВА "СМО" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1958 | 0.16643
173 | 13/250кВА "Канукова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1958 | 0.18601
174 | 1/160кВА "Пролетарская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1246 | 0.10965
175 | 2/160кВА "Юбилейная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1246 | 0.10466
176 | 3/250кВА "Кирова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1782 | 0.15503
177 | 4/250кВА "Южная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1782 | 0.14791
178 | 1/160кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1176 | 0.10702
179 | 2/250кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.176 | 0.14784
180 | 3/160кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1246 | 0.11837
181 | 1/250кВА "Центральная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1892 | 0.1646
182 | 2/250кВА "Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1826 | 0.16982
183 | 3/160кВА "Ленина" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1288 | 0.11463
184 | ТП №48 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.085 | 0.0697
185 | ТП №50 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.082 | 0.06642
186 | ТП №51 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1275 | 0.10583
187 | ТП №52 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.2025 | 0.18428
188 | ТП №53 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.123 | 0.1107
189 | ТП №54 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1008 | 0.088704
190 | ТП №55 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.5859 | 0.405 | 0.3321
191 | ТП №56 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0405 | 0.03807
192 | ТП №410 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0567 | 0.049896
193 | ТП №436 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.083 | 0.06806
194 | ТП №437 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0261 | 0.021141
195 | ТП №455 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.126 | 0.11592
196 | ТП №58 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.093 | 0.08649
197 | ТП №59 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0279 | 0.023157
198 | ТП №60 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0261 | 0.022968
199 | ТП №61 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0425 | 0.037825
200 | ТП №65 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0728 | 0.062608
201 | ТП №66 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.186 | 0.17112
202 | ТП №67 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0273 | 0.024843
203 | ТП №70 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0445 | 0.039605
204 | ТП №71 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0445 | 0.042275
205 | ТП №72 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.043 | 0.03913
206 | ТП №73 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0089 | 0.007476
207 | ТП №75 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0178 | 0.016376
208 | ТП №76 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.045 | 0.03825
209 | ТП №77 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1053 | 0.08424
210 | ТП №387 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0176 | 0.016016
211 | ТП №388 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.044 | 0.03564
212 | ТП №389 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0475 | 0.0399
213 | ТП №446 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0279 | 0.022878
214 | ТП №371 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.2403 | 0.22348
215 | ТП №454 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.083 | 0.0664
216 | ТП №36 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0168 | 0.014952
217 | ТП №38 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.027 | 0.02187
218 | ТП №39 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0186 | 0.015066
219 | ТП №43 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0455 | 0.041405
220 | ТП №44 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0672 | 0.055776
221 | ТП №359 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0455 | 0.03731
222 | ТП №362 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0648 | 0.059616
223 | ТП №404 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.043 | 0.04042
224 | ТП №181 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1116 | 0.10156
225 | ТП №182 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0328 | 0.029848
226 | ТП №231 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.047 | 0.03948
227 | ТП №232 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0712 | 0.06408
228 | ТП №214 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.114 | 0.09234
229 | ТП №215 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.072 | 0.0576
230 | ТП №217 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0972 | 0.086508
231 | ТП №301 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.087 | 0.07308
232 | ТП №276 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.102 | 0.08568
233 | ТП №277 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0648 | 0.057024
234 | ТП №280 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.043 | 0.03913
235 | ТП №286 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Хончнур. СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.047 | 0.0376
236 | ТП №233 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0282 | 0.024252
237 | ТП №247 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.017 | 0.0153
238 | ТП №249 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.093 | 0.07905
239 | ТП №250 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.018 | 0.01674
240 | ТП №251 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1044 | 0.086652
241 | ТП №252 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1116 | 0.10267
242 | ТП №253 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.026505 | 0.021204
243 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.2325 | 0.057892 | 0.05384
244 | 1/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.015995 | 0.013116
245 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.022878 | 0.020133
246 | 4/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.174 | 0.1392
247 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.035712 | 0.033212
248 | 6/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06417 | 0.053903
249 | 1/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.035712 | 0.033926
250 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.036605 | 0.031114
251 | 7/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.059985 | 0.056386
252 | 8/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037498 | 0.029998
253 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.065565 | 0.055075
254 | 8/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023157 | 0.021304
255 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023715 | 0.019683
256 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0558 | 0.04743
257 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.057892 | 0.05384
258 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037051 | 0.034458
259 | 4/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.038837 | 0.036118
260 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03839 | 0.035703
261 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.036605 | 0.032578
262 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.051413
263 | 3/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.055221
264 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.02511 | 0.023854
265 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.022599 | 0.018305
266 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.060683 | 0.052187
267 | 3/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.064868 | 0.051894
268 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06417 | 0.06032
269 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.038837 | 0.034565
270 | 6/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.062078 | 0.052145
271 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06417 | 0.051336
272 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.066263 | 0.062287
273 | 8/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.065565 | 0.052452
274 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06417 | 0.051978
275 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.040622 | 0.032904
276 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.02232 | 0.020088
277 | 1/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.024552 | 0.02136
278 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.040622 | 0.034529
279 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023436 | 0.020389
280 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.062775 | 0.057125
281 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.059029
282 | 6/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.041962 | 0.036507
283 | 7/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.040622 | 0.035748
284 | 8/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.022599 | 0.019887
285 | 9/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023715 | 0.020869
286 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.059664
287 | 2/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10379 | 0.091333
288 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.03973 | 0.03377
289 | 4/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.014765 | 0.013141
290 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.057195 | 0.050332
291 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.037944 | 0.03415
292 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023157 | 0.021999
293 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023436 | 0.019218
294 | 1/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.05859 | 0.016171 | 0.014715
295 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06417 | 0.052619
296 | 1/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.1488 | 0.041962 | 0.036926
297 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06138 | 0.055856
298 | 3/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.372 | 0.091512 | 0.083276
299 | 4/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.1488 | 0.040622 | 0.036966
300 | 6/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.2325 | 0.063473 | 0.057125
301 | КТП №1/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.11125 | 0.089
302 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.082 | 0.06806
303 | КТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0552 | 0.050232
304 | КТП №7/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0092 | 0.00736
305 | ЗТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0091 | 0.008554
306 | ЗТП №11/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1472 | 0.12218
307 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.064 | 0.05312
308 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0282 | 0.02538
309 | ЗТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.01392 | 0.011971
310 | ЗТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.076 | 0.06764
311 | КТП №7/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0285 | 0.023655
312 | ЗТП №8/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1488 | 0.12946
313 | КТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0261 | 0.022968
314 | ЗТП №10/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.096 | 0.08832
315 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0405 | 0.038475
316 | ЗТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0261 | 0.023751
317 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1023 | 0.097185
318 | ЗТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.057892 | 0.054998
319 | ЗТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0405 | 0.0324
320 | КТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.042 | 0.03864
321 | КТП №5/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0168 | 0.013608
322 | ЗТП №6/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.076 | 0.07068
323 | ЗТП №7/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.043 | 0.03913
324 | ЗТП №8/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0688 | 0.063296
325 | КТП №10/315 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.29295 | 0.0352 | 0.028864
326 | КТП №1/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0415 | 0.038595
327 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0465 | 0.03813
328 | ЗТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0168 | 0.013608
329 | ЗТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0166 | 0.013944
330 | ЗТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.09 | 0.0765
331 | КТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0344 | 0.02924
332 | ЗТП №7/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0186 | 0.01581
333 | КТП №2/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0267 | 0.023763
334 | КТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0162 | 0.014256
335 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0176 | 0.015136
336 | ЗТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.043 | 0.03655
337 | КТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.095 | 0.0855
338 | КТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.018 | 0.01674
339 | КТП №10/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0534 | 0.044856
340 | КТП №12/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0093 | 0.008835
341 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.019 | 0.0152
342 | КТП №15/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0405 | 0.03726
343 | КТП №19/40 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.0372 | 0.00744 | 0.0069936
344 | КТП №20/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.008 | 0.00752
345 | КТП №1/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0246 | 0.020418
346 | КТП №4/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0174 | 0.014964
347 | КТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.046 | 0.0368
348 | КТП №8/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.017 | 0.01513
349 | КТП №9/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0084 | 0.007644
350 | КТП №11/25 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.02325 | 0.0045 | 0.00423
351 | КТП №12/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.01144 | 0.0094952
352 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0258 | 0.021156
353 | КТП №12/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0082 | 0.007544
354 | КТП №6/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.027 | 0.02376
355 | ЗТП №8/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0164 | 0.014924
356 | КТП№3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.046 | 0.0368
357 | КТП№6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.054 | 0.0486
358 | КТП№11/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0672 | 0.063168
359 | ТП№1/25 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.02325 | 0.00455 | 0.0041405
360 | КТП№1/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0261 | 0.021924
361 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0435 | 0.037845
362 | КТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0435 | 0.03654
363 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0176 | 0.015312
364 | КТП №7/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.132 | 0.1122
365 | КТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.047 | 0.04418
366 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0166 | 0.014276
367 | КТП №3/40 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.0372 | 0.0045 | 0.00405
368 | КТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.0372 | 0.010602 | 0.0099659
369 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.016 | 0.01472
370 | КТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0267 | 0.023229
371 | КТП №8/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.046 | 0.0391
372 | КТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.054 | 0.0432
373 | КТП №3/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0182 | 0.016198
374 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0188 | 0.01786
375 | КТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0984 | 0.08364
376 | КТП №8/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.044 | 0.03872
377 | КТП №10/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.081 | 0.06966
378 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.088 | 0.08008
379 | КТП №14/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0425 | 0.03485
380 | КТП №15/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0264 | 0.023496
381 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.09 | 0.0837
382 | КТП №3/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.018 | 0.01674
383 | КТП №4/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.01196 | 0.0096876
384 | ЗТП №1/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.06525 | 0.054157
385 | ТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.088 | 0.0836
386 | ТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1638 | 0.13595
387 | КТП №5/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.024 | 0.0204
388 | ТП №6/200 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.186 | 0.057 | 0.05016
389 | ТП №8/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.00648 | 0.0052488
390 | ТП №10/10 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.0093 | 0.00264 | 0.002376
391 | ТП №12/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0085 | 0.00765
392 | ТП №1/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.00264 | 0.0023496
393 | ТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.016 | 0.01408
394 | ТП №4/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.03036 | 0.025806
395 | ТП №5/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0267 | 0.021627
396 | ТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.068 | 0.05712
397 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.00405 | 0.0037665
398 | ТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.01215 | 0.0113
399 | ТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0455 | 0.036855
400 | ТП №5/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0095 | 0.0076
401 | ТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.0486 | 0.044226
402 | ТП №7/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0465 | 0.03813
403 | ТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.0273 | 0.02184
404 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.0558 | 0.04743
405 | ТП №13/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.041962 | 0.034409
406 | ТП №14/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.05859 | 0.0091 | 0.008645
407 | 1/100кВА "Донецкая" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.024273 | 0.019661
408 | 2/100кВА "Хутор" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023157 | 0.019915
409 | 3/250кВА "ПМК" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2002 | 0.17417
410 | 6/400кВА "Металлист" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.092628 | 0.075955
411 | 8/250кВА "Баир" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1826 | 0.16069
412 | 10/250кВА "Хурул" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2002 | 0.16817
413 | 11/250кВА "Сенглеева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.198 | 0.17028
414 | 12/250кВА "Городовикова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1826 | 0.16982
415 | 13/160кВА "Школа№2" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.126 | 0.11088
416 | 14/400кВА "Боктаева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.09486 | 0.089168
417 | 16/100кВА "пер. Боктаева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.093 | 0.023436 | 0.020624
418 | 2/250кВА "АЗС" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2024 | 0.19026
419 | 1/160кВА "База" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1232 | 0.11088
420 | 4/250кВА "ЦРБ" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2046 | 0.19028
421 | 8/250кВА "Дорожная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1936 | 0.17811
422 | 11/400кВА "Мирорайон" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.095976 | 0.076781
423 | 12/400кВА "Котельная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.095976 | 0.085419
424 | 1/250кВА "СХТ-1" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2046 | 0.16573
425 | 2/250кВА "СХТ-2" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1782 | 0.16751
426 | 3/400кВА "Школа№1" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10602 | 0.098599
427 | 4/400кВА "ДК" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10379 | 0.087182
428 | 5/250кВА "Баня" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2046 | 0.17186
429 | 6/400кВА "Яшкульская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10602 | 0.096478
430 | 7/400кВА "50 лет Октября" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.10044 | 0.08437
431 | 9/400кВА "Качуевская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.1049 | 0.096512
432 | 10/400кВА "Ленина" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.372 | 0.097092 | 0.090296
433 | 11/250кВА "СМО" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.209 | 0.19437
434 | 13/250кВА "Канукова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2024 | 0.18216
435 | 1/160кВА "Пролетарская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.119 | 0.10115
436 | 2/160кВА "Юбилейная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1218 | 0.11571
437 | 3/250кВА "Кирова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1936 | 0.16262
438 | 4/250кВА "Южная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1958 | 0.18601
439 | 1/160кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1274 | 0.10702
440 | 2/250кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.1892 | 0.15325
441 | 3/160кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.112 | 0.10416
442 | 1/250кВА "Центральная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.187 | 0.17391
443 | 2/250кВА "Школа" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.2325 | 0.2068 | 0.18819
444 | 3/160кВА "Ленина" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1488 | 0.1274 | 0.11721