## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "Россети Юг"-"Калмэнерго" на 30.09.2020
№ п/п |  | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 3001 | ПС 220/110/10 кВ Элиста-Северная | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Элиста | 220/110/10 | 35 | -2.67 | 0 | Закрыт
2 | 3002 | ПС 220/110/10 кВ Большой Царын-1 | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 220/110/10 | 2.5 | 2.625 | 2.4369 | Открыт
3 | 3003 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Западная | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Элиста | 110/35/10 | 26 | -4.08 | 0 | Закрыт
4 | 3004 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Восточная | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Элиста | 110/35/10 | 32 | 0.8 | 0 | Закрыт
5 | 3005 | ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 110/35/10 | 6.3 | 3.255 | 2.4806 | Открыт
6 | 3006 | ПС 110/10 кВ Ленинская | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 110/10 | 2.5 | 2.475 | 2.2978 | Открыт
7 | 3007 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 6.3 | 3.785 | 2.9213 | Открыт
8 | 3008 | ПС 35/10 кВ Чагорта | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 1.6 | 0.87 | 0.807 | Открыт
9 | 3009 | ПС 35/10 кВ Прудовая | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 2.5 | 2.525 | 2.3483 | Открыт
10 | 3010 | ПС 35/10 кВ Салын | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 2.5 | 2.615 | 2.432 | Открыт
11 | 3011 | ПС 35/10 кВ Целинная-1 | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 2.5 | 2.625 | 2.4398 | Открыт
12 | 3012 | ПС 35/10 кВ Хар-Булук | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 5.6 | 1.36 | 1.1415 | Открыт
13 | 3013 | ПС 35/10 кВ Вознесеновская | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 5 | 2.265 | 1.7384 | Открыт
14 | 3014 | ПС 35/10 кВ ЭПТФ | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 8 | 4.13 | 3.8358 | Открыт
15 | 3015 | ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/10 | 4 | 3.68 | 3.4146 | Открыт
16 | 3016 | ПС 35/10 кВ Лола | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Элиста | 35/10 | 1.8 | 1.73 | 1.6026 | Открыт
17 | 3017 | ПС 35/10 кВ Калинина | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 2.5 | 1.975 | 1.8324 | Открыт
18 | 3018 | ПС 35/10 кВ Загиста | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 2.5 | 2.545 | 2.3668 | Открыт
19 | 3019 | ПС 35/10 кВ Ялмата | Филиал "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 4 | 4.09 | 3.8016 | Открыт
20 | 3020 | ПС 35/10 кВ Водозабор | Троицкий РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Целинный район | 35/10 | 8.2 | 3.55 | 3.3015 | Открыт
21 | 3021 | ПС 110/35/10 кВ Яшкуль-2 | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.795 | 3.4879 | Открыт
22 | 3022 | ПС 110/35/10 кВ Партизанская | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.725 | 5.3239 | Открыт
23 | 3023 | ПС 110/35/10 кВ Утта-2 | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.765 | 5.3012 | Открыт
24 | 3024 | ПС 110/35/10 кВ Красненская | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.495 | 5.0709 | Открыт
25 | 3025 | ПС 110/10 кВ Кормовая | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 110/10 | 6.3 | 6.575 | 6.1148 | Открыт
26 | 3026 | ПС 35/10 кВ Молодежная | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.58 | 1.466 | Открыт
27 | 3027 | ПС 35/10 кВ Чилгир | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.47 | 1.3488 | Открыт
28 | 3028 | ПС 35/10 кВ Гашунская | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 5.6 | 1.11 | 1.0187 | Открыт
29 | 3029 | ПС 35/10 кВ Утта-1 | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.68 | 1.5624 | Открыт
30 | 3030 | ПС 35/10 кВ Яшкуль1 | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 2.5 | 2.625 | 2.4386 | Открыт
31 | 3031 | ПС 35/10 кВ Кировская | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 4 | 3.84 | 3.567 | Открыт
32 | 3032 | ПС 35/10 кВ Тавн Гашун | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.56 | 1.4436 | Открыт
33 | 3033 | ПС 35/10 кВ Привольная | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.42 | 1.3164 | Открыт
34 | 3034 | ПС 35/10 кВ Хулхута | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.8 | 1.74 | 1.614 | Открыт
35 | 3035 | ПС 35/10 кВ Цаган Усн | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 2.5 | 2.415 | 2.2456 | Открыт
36 | 3036 | ПС 35/10 кВ Вахта | Яшкульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшкульский район | 35/10 | 1.6 | 1.55 | 1.4415 | Открыт
37 | 3037 | ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.585 | 5.1633 | Открыт
38 | 3038 | ПС 110/10 кВ Приманычская | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 110/10 | 6.3 | 5.825 | 5.3783 | Открыт
39 | 3039 | ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 110/10 | 12.6 | 6.235 | 5.7961 | Открыт
40 | 3040 | ПС 35/10 кВ Мелиоратор | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 35/10 | 2.5 | 2.615 | 2.432 | Открыт
41 | 3041 | ПС 35/10 кВ Ут-Сала | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 35/10 | 1.6 | 1.58 | 1.4694 | Открыт
42 | 3042 | ПС 35/10 кВ Буратинская | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 35/10 | 3.2 | 1.52 | 1.4136 | Открыт
43 | 3043 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/10 | 2.5 | 2.175 | 2.0061 | Открыт
44 | 3044 | ПС 35/10 кВ Кевюды | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 35/10 | 1.6 | 1.58 | 1.4634 | Открыт
45 | 3045 | ПС 35/10 кВ Зултурган | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 35/10 | 1.6 | 1.54 | 1.4322 | Открыт
46 | 3046 | ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 110/35/10 | 10 | 8.89 | 8.2653 | Открыт
47 | 3047 | ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.595 | 5.1701 | Открыт
48 | 3048 | ПС 110/10 кВ Володаровская | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 110/10 | 12.6 | 6.205 | 5.767 | Открыт
49 | 3049 | ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/10 | 1.6 | 1.46 | 1.3533 | Открыт
50 | 3050 | ПС 35/10 кВ Приютное-1 | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/10 | 6.3 | 5.315 | 4.9403 | Открыт
51 | 3051 | ПС 35/10 кВ Воробьевская | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/10 | 1.6 | 1.38 | 1.2804 | Открыт
52 | 3052 | ПС 110/35/10 кВ Садовое-1 | Сарпинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 110/35/10 | 20 | 7.02 | 6.3973 | Открыт
53 | 3053 | ПС 35/10 кВ Садовое-2 | Сарпинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 3.2 | 3.36 | 3.1248 | Открыт
54 | 3054 | ПС 110/10 кВ Кировская | Сарпинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 110/10 | 8.8 | 2.385 | 2.218 | Открыт
55 | 3055 | ПС 35/10 кВ Шарнутовская | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 3.2 | 1.42 | 1.3206 | Открыт
56 | 3056 | ПС 35/10 кВ Сарпинская | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 1.6 | 1.54 | 1.4291 | Открыт
57 | 3057 | ПС 35/10 кВ Аршань Зельмень | Сарпинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 1.6 | 1.55 | 1.4184 | Открыт
58 | 3058 | ПС 35/10 кВ Кануковская | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 5.6 | 1.48 | 1.2572 | Открыт
59 | 3059 | ПС 35/10 кВ Уманцевская | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 2.5 | 2.155 | 2.0042 | Открыт
60 | 3060 | ПС 35/10 кВ Обильное | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Сарпинский район | 35/10 | 4 | 3.79 | 3.5217 | Открыт
61 | 3061 | ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты | Мало-Дербетовский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Малодербетовский район | 110/35/10 | 27.5 | 0.795 | 0.6899 | Открыт
62 | 3062 | ПС 110/35/10 кВ Цаган Толга | Мало-Дербетовский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Малодербетовский район | 110/35/10 | 6.3 | 6.515 | 6.0534 | Открыт
63 | 3063 | ПС 110/10 кВ Красносельская | Мало-Дербетовский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Малодербетовский район | 110/10 | 2.5 | 2.415 | 2.237 | Открыт
64 | 3064 | ПС 35/10 кВ Плодовитое | Мало-Дербетовский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Малодербетовский район | 35/10 | 1.6 | 1.47 | 1.3656 | Открыт
65 | 3065 | ПС 110/10 кВ Большой Царын 2 | Октябрьский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 110/10 | 16 | 15.61 | 14.5111 | Открыт
66 | 3066 | ПС 110/10 кВ Восход | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 6.315 | 5.8686 | Открыт
67 | 3067 | ПС 110/6 кВ 50 лет Октября | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 110/6 | 6.3 | 4.905 | 4.5617 | Открыт
68 | 3068 | ПС 110/10 кВ Ковыльная | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 110/10 | 16.3 | 6.545 | 6.0847 | Открыт
69 | 3069 | ПС 110/35/10 кВ Иджил | Октябрьский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.395 | 4.066 | Открыт
70 | 3070 | ПС 35/10 кВ Цаган Нур | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 35/10 | 1.6 | 1.42 | 1.3142 | Открыт
71 | 3071 | ПС 35/10 кВ Хошеутовская | Октябрьский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Октябрьский район | 35/10 | 1 | 1.01 | 0.9393 | Открыт
72 | 3072 | ПС 110/35/10 кВ Советская | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 110/35/10 | 20 | 8.7 | 7.9679 | Открыт
73 | 3073 | ПС 110/35/10 кВ Кегульта | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 110/35/10 | 6.3 | 6.295 | 5.8191 | Открыт
74 | 3074 | ПС 110/10 кВ Ергенинская | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 110/10 | 2.5 | 2.285 | 2.1206 | Открыт
75 | 3075 | ПС 35/10 кВ Байровская | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 35/10 | 4 | 3.81 | 3.5421 | Открыт
76 | 3076 | ПС 35/10 кВ Заливная | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 35/10 | 5 | 2.525 | 2.3454 | Открыт
77 | 3077 | ПС 35/10 кВ Чкаловская | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 35/10 | 3.2 | 3.19 | 2.9382 | Открыт
78 | 3078 | ПС 110/10 кВ Бургустинская | Кетченеровский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 110/10 | 8.8 | 2.505 | 2.314 | Открыт
79 | 3079 | ПС 35/10 кВ Сарпа | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Кетченеровский район | 35/10 | 1 | 0.88 | 0.8031 | Открыт
80 | 3080 | ПС 110/10 кВ Цаган-Аман | Юстинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 110/10 | 22.3 | 5.245 | 4.8009 | Открыт
81 | 3081 | ПС 110/35/10 кВ Юста | Юстинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 110/35/10 | 10.3 | 2.61 | 2.3941 | Открыт
82 | 3082 | ПС 110/10 кВ Барун | Юстинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 110/10 | 12.6 | 6.465 | 5.9901 | Открыт
83 | 3083 | ПС 110/10 кВ Татал | Юстинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 110/10 | 2.5 | 2.475 | 2.2862 | Открыт
84 | 3084 | ПС 35/10 кВ Харба | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 35/10 | 1 | 0.96 | 0.8828 | Открыт
85 | 3085 | ПС 35/10 кВ Эрдниевская | Юстинский РЭС ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 35/10 | 1 | 0.84 | 0.77262 | Открыт
86 | 3086 | ПС 35/10 кВ Полынная | ПО Сарпинские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Юстинский район | 35/10 | 1.6 | 1.52 | 1.4101 | Открыт
87 | 3087 | ПС 35/10 кВ Городовиковская | Городовиковский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Городовиковск | 35/10 | 11.9 | 3.37 | 3.053 | Открыт
88 | 3088 | ПС 35/10 кВ Садовка | ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Городовиковский район | 35/10 | 4.1 | 1.34 | 1.2193 | Открыт
89 | 3089 | ПС 35/10 кВ Комсомолец | Городовиковский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Городовиковский район | 35/10 | 4 | 3.84 | 3.5712 | Открыт
90 | 3090 | ПС 110/35/10 кВ Виноградовская | Городовиковский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 110/35/10 | 20 | 6.51 | 5.9121 | Открыт
91 | 3091 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 2.5 | 2.405 | 2.2363 | Открыт
92 | 3092 | ПС 110/35/10 кВ Яшалтинская | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.395 | 4.047 | Открыт
93 | 3093 | ПС 110/35/10 кВ Краснопольская | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 110/35/10 | 5 | 2.405 | 2.2209 | Открыт
94 | 3094 | ПС 110/10 кВ Веселовская | ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 110/10 | 2.5 | 2.465 | 2.2844 | Открыт
95 | 3095 | ПС 35/10 кВ Соленовская | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 5 | 2.205 | 2.0507 | Открыт
96 | 3096 | ПС 35/10 кВ Бага Тугтун | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 2.5 | 2.405 | 2.2351 | Открыт
97 | 3097 | ПС 35/10 кВ Красномихайловская | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 2.5 | 2.305 | 2.1436 | Открыт
98 | 3098 | ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 1.6 | 1.58 | 1.3014 | Открыт
99 | 3099 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 2.5 | 2.515 | 2.3386 | Открыт
100 | 3100 | ПС 35/10 кВ Эсто-Алтай | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 2.6 | 0.82 | 0.71706 | Открыт
101 | 3101 | ПС 35/10 кВ Яшалта-1 | Яшалтинский РЭС ПО Городовиковские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Яшалтинский район | 35/10 | 1.6 | 1.58 | 1.4694 | Открыт
102 | 3102 | ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | Лаганский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Лагань | 110/35/10 | 20 | 7.75 | 7.146 | Открыт
103 | 3103 | ПС 35/10 кВ Каспийская-1 | Лаганский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | г. Лагань | 35/10 | 2.5 | 1.995 | 1.8031 | Открыт
104 | 3104 | ПС 35/10 кВ Михайловская | Лаганский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Лаганский район | 35/10 | 1.6 | 1.27 | 1.1743 | Открыт
105 | 3105 | ПС 110/10 кВ Улан-Хол | Лаганский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Лаганский район | 110/10 | 6.3 | 5.855 | 5.4439 | Открыт
106 | 3106 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.575 | 3.3014 | Открыт
107 | 3107 | ПС 35/10 кВ Прикумская | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 35/10 | 2.5 | 1.755 | 1.6283 | Открыт
108 | 3108 | ПС 35/10 кВ Кумская | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 35/10 | 1 | 0.84 | 0.77876 | Открыт
109 | 3109 | ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 35/10 | 2 | 0.48 | 0.44234 | Открыт
110 | 3110 | ПС 110/35/10 кВ Артезиан-2 | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.715 | 5.3091 | Открыт
111 | 3111 | ПС 110/35/10 кВ Черноземельская | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/35/10 | 10 | 9.84 | 9.0757 | Открыт
112 | 3112 | ПС 110/10 кВ Адык | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/10 | 6.3 | 5.715 | 5.2262 | Открыт
113 | 3113 | ПС 110/10 кВ Сарул | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/10 | 2.5 | 2.175 | 2.0213 | Открыт
114 | 3115 | ПС 110/10 кВ Нарын-Худук | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/10 | 2.5 | 2.165 | 2.0063 | Открыт
115 | 3116 | ПС 35/6 кВ КВЭС | Приютненский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Приютненский район | 35/6 | 1.6 | 1.68 | 1.5624 | Открыт
116 | 3117 | ПС 110/10 кВ Джильгита | Лаганский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/10 | 2.5 | 1.995 | 1.8554 | Открыт
117 | 3118 | ПС 110/10 кВ НПС-2 | Черноземельский РЭС ПО Каспийские Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Черноземельский район | 110/10 | 80 | 19.8 | 18.414 | Открыт
118 | 3119 | ПС 110/10 кВ НПС-3 | Ики-Бурульский РЭС ПО Калмыцкие Электрические Сети Филиала "Калмэнерго" | Республика Калмыкия | Ики-Бурульский район | 110/10 | 80 | 19.9 | 18.507 | Открыт
120 | 2122 | ПС 110/10 кВ Опытная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 5.115 | 3.5877 | Открыт
121 | 2123 | ПС 110/6 кВ ПНС-7 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 6.3 | 4.845 | 4.5059 | Открыт
122 | 2124 | ПС 110/10 кВ Городище | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 32 | 2.36 | 0.85801 | Открыт
123 | 2125 | ПС 110/10 кВ Степная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 4.14 | 2.2074 | Открыт
124 | 2126 | ПС 110/6 кВ Кузьмичи | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 32 | 11.49 | 10.5567 | Открыт
125 | 2127 | ПС 110/10/6 кВ НС-2 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10/6 | 20 | 8.22 | 7.6266 | Открыт
126 | 2128 | ПС 110/10 кВ Летняя | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 4.345 | 3.5369 | Открыт
127 | 2129 | ПС 110/10 кВ Ерзовка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 80 | 35.64 | 32.4992 | Открыт
128 | 2130 | ПС 35/6 кВ Томилино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/6 | 10.3 | -1.6 | 0 | Закрыт
129 | 2131 | ПС 110/10 кВ Паньшино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 2.625 | 0 | Закрыт
130 | 2132 | ПС 110/10 кВ К-1 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 9.1 | 8.4504 | Открыт
131 | 2133 | ПС 110/35/10 кВ Дубовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 32 | 1.86 | 0.14992 | Открыт
132 | 2135 | ПС 35/10 кВ Пичуга | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 10.3 | 1.66 | 1.0273 | Открыт
133 | 2136 | ПС 35/10 кВ Кочетковская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 6.3 | 6.255 | 5.8123 | Открыт
134 | 2137 | ПС 35/10 кВ Давыдовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 7.2 | 2.46 | 2.2496 | Открыт
135 | 2138 | ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 12.6 | 5.795 | 5.3891 | Открыт
136 | 2139 | ПС 35/10 кВ Лозное | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 8 | 3.75 | 3.4869 | Открыт
137 | 2140 | ПС 35/10 кВ Оленье | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 3.66 | 3.2678 | Открыт
138 | 2141 | ПС 35/10 кВ Горная Пролейка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 3.66 | 3.4038 | Открыт
139 | 2142 | ПС 110/35/10 кВ Родники | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 16 | 15 | 13.9156 | Открыт
140 | 2143 | ПС 110/35/10 кВ Придорожная | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 10 | 10.41 | 9.6777 | Открыт
141 | 2144 | ПС 110/10 кВ ГНС | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/10 | 6.3 | 5.915 | 5.501 | Открыт
142 | 2145 | ПС 35/10 кВ Садовод | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 0.39 | 0.3627 | Открыт
143 | 2146 | ПС 35/6 кВ Балыклейская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/6 | 4 | 3.37 | 3.1341 | Открыт
144 | 2147 | ПС 220/110/10 кВ Песковатка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 220/110/10 | 63 | 62.5 | 57.6954 | Открыт
145 | 2148 | ПС 35/10 кВ Труд | Пархоменский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 4.2 | 3.906 | Открыт
146 | 2149 | ПС 110/10 кВ М.Горького | Городской РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 22.3 | -0.355 | 0 | Закрыт
147 | 2150 | ПС 110/35/6 кВ Городская-1 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 90 | 24.11 | 21.6709 | Открыт
148 | 2151 | ПС 110/10 кВ Городская-2 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 80 | 11.72 | 6.9794 | Открыт
149 | 2152 | ПС 110/10 кВ Городская-3 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 32 | 0.73 | 0 | Закрыт
150 | 2153 | ПС 110/35/6 кВ Зеленая | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 25 | 15.08 | 12.058 | Открыт
151 | 2154 | ПС 110/35/6 кВ ГПЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 80.5 | 19.81 | 18.4233 | Открыт
152 | 2155 | ПС 35/6 кВ Скудры | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 6.3 | 3.845 | 3.5759 | Открыт
153 | 2156 | ПС 35/6 кВ ЦРМЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 11.2 | 1.48 | 1.2519 | Открыт
154 | 2157 | ПС 110/35/6 кВ ЛПК | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 32 | 9.33 | 3.3137 | Открыт
155 | 2158 | ПС 35/6 кВ ВЗС | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 17.5 | 5.955 | 4.9858 | Открыт
156 | 2159 | ПС 110/10 кВ Рахинка | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 4.655 | 4.0983 | Открыт
157 | 2160 | ПС 110/35/6 кВ Ахтуба | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/6 | 41 | 2.83 | 0 | Закрыт
158 | 2161 | ПС 35/10 кВ Чайка | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/10 | 12.6 | 0.885 | 0 | Закрыт
159 | 2162 | ПС 110/35/10 кВ Красная Слобода | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/10 | 32 | 2.17 | 0.99902 | Открыт
160 | 2163 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 3.945 | 3.4209 | Открыт
161 | 2164 | ПС 35/6 кВ Заплавное | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/6 | 4 | 2.48 | 2.2575 | Открыт
162 | 2165 | ПС 35/6 кВ Лебяжья | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 6.3 | 4.235 | 2.8114 | Открыт
163 | 2166 | ПС 35/6 кВ Кашира | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 8 | 4.09 | 2.7509 | Открыт
164 | 2167 | ПС 110/10 кВ Суходол | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 5.455 | 5.0302 | Открыт
165 | 2168 | ПС 110/10 кВ Красный Октябрь | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 4.815 | 3.9927 | Открыт
166 | 2169 | ПС 110/35/10 кВ Ленинская | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 32 | 8.69 | 7.9075 | Открыт
167 | 2170 | ПС 35/10 кВ Пойменная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 6.3 | 3.595 | 3.3324 | Открыт
168 | 2171 | ПС 35/10 кВ Тракторострой | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 5 | 2.165 | 2.0126 | Открыт
169 | 2172 | ПС 110/35/10 кВ Маяк | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 10 | 9.97 | 9.2608 | Открыт
170 | 2173 | ПС 110/35/10 кВ Луч | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 6.3 | 6.005 | 5.5694 | Открыт
171 | 2174 | ПС 35/10 кВ Покровка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 4 | 3.58 | 3.2359 | Открыт
172 | 2175 | ПС 110/35/10 кВ Степана Разина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.125 | 4.4723 | Открыт
173 | 2176 | ПС 35/10 кВ Борьба | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 2.5 | 1.975 | 1.8323 | Открыт
174 | 2177 | ПС 35/10 кВ Химик | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 8 | 4 | 3.72 | Открыт
175 | 2178 | ПС 110/10 кВ Колобовка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 12.6 | 5.045 | 4.6646 | Открыт
176 | 2179 | ПС 110/10 кВ Западная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 5.305 | 4.4822 | Открыт
177 | 2180 | ПС 110/10 кВ Юбилейная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 5.185 | 4.8176 | Открыт
178 | 2181 | ПС 110/10 кВ Радужная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 6.185 | 5.7428 | Открыт
179 | 2182 | ПС 110/10 кВ Быково | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 4.075 | 3.7178 | Открыт
180 | 2183 | ПС 110/35/6 кВ Кислово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/6 | 20 | 9.54 | 8.8576 | Открыт
181 | 2184 | ПС 110/6 кВ Никольская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/6 | 26 | 10.13 | 7.8741 | Открыт
182 | 2185 | ПС 110/35/10 кВ Танина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.745 | 4.9802 | Открыт
183 | 2186 | ПС 35/6 кВ ПНС-7 | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/6 | 4 | 4.16 | 3.8688 | Открыт
184 | 2187 | ПС 110/10 кВ Молодежная | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 6.595 | 6.1334 | Открыт
185 | 2188 | ПС 110/35/10 кВ Николаевская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 20 | 4 | 3.5368 | Открыт
186 | 2189 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 16.3 | 2.395 | 0 | Закрыт
187 | 2190 | ПС 35/10 кВ Катричево | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 4 | 3.44 | 3.1913 | Открыт
188 | 2191 | ПС 110/35/10 кВ Гмелинка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.695 | 4.3499 | Открыт
189 | 2193 | ПС 110/10 кВ Александровка | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 6.395 | 5.9038 | Открыт
190 | 2194 | ПС 110/10 кВ Коммуна | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.955 | 5.519 | Открыт
191 | 2195 | ПС 35/10 кВ Луговая | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 2.5 | 2.255 | 1.7902 | Открыт
192 | 2196 | ПС 110/10 кВ Демидово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 6.175 | 5.7378 | Открыт
193 | 2197 | ПС 110/35/10 кВ Вербенская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.195 | 4.7989 | Открыт
194 | 2198 | ПС 110/10/6 кВ Заволжская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10/6 | 10 | 8.28 | 7.6846 | Открыт
195 | 2199 | ПС 35/10 кВ Совхозная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.92 | 3.6426 | Открыт
196 | 2200 | ПС 35/10 кВ Левчуновка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 1.8 | 1.74 | 1.4297 | Открыт
197 | 2201 | ПС 35/10 кВ Усадебная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 2.5 | 2.485 | 2.302 | Открыт
198 | 2202 | ПС 35/10 кВ Пионер | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 10.3 | 3.67 | 1.5575 | Открыт
199 | 2203 | ПС 35/10 кВ Новостройка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 3.2 | 2.62 | 2.4246 | Открыт
200 | 2204 | ПС 35/10 кВ НС-11 | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.22 | 2.2746 | Открыт
201 | 2205 | ПС 35/10 кВ Степновская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.82 | 3.5211 | Открыт
202 | 2206 | ПС 110/10 кВ Рулевая | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 12.6 | 5.905 | 4.6467 | Открыт
203 | 2208 | ПС 110/10 кВ Политотдельская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 6.3 | 6.265 | 5.8193 | Открыт
204 | 2209 | ПС 35/10 кВ Россия | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 12.6 | 5.075 | 4.7144 | Открыт
205 | 2210 | ПС 110/10 кВ Шульцы | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 6.065 | 5.6405 | Открыт
206 | 2211 | ПС 35/10 кВ Золотари | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 8 | 3.58 | 3.3151 | Открыт
207 | 2212 | ПС 35/10 кВ Савинка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 3.41 | 3.1342 | Открыт
208 | 2213 | ПС 35/10 кВ Прудентово | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 3.68 | 3.4203 | Открыт
209 | 2214 | ПС 110/10 кВ Селянка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 6.525 | 6.0683 | Открыт
210 | 2215 | ПС 35/6 кВ НС-1 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 8 | 3.15 | 2.9295 | Открыт
211 | 2216 | ПС 35/6 кВ НС-2 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 8 | 2.95 | 2.7435 | Открыт
212 | 2217 | ПС 110/10 кВ Максимовка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 6.615 | 6.152 | Открыт
213 | 2218 | ПС 110/10 кВ Старая Полтавка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 16.3 | 3.795 | 3.5084 | Открыт
214 | 2219 | ПС 110/10 кВ Иловатка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.605 | 5.2055 | Открыт
215 | 2220 | ПС 110/10/6 кВ Колышкино | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10/6 | 6.3 | 6.475 | 6.011 | Открыт
216 | 2221 | ПС 110/10 кВ Кано | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 6.505 | 6.0422 | Открыт
217 | 2223 | ПС 110/10 кВ Валуевка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.915 | 5.4995 | Открыт
218 | 2224 | ПС 110/10 кВ Умет | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.975 | 5.5553 | Открыт
219 | 2225 | ПС 110/10 кВ Терновка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 6.095 | 5.6459 | Открыт
220 | 2226 | ПС 110/10 кВ Бутковка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 6.305 | 5.7872 | Открыт
221 | 2227 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 10 | 8.6 | 7.8887 | Открыт
222 | 2228 | ПС 35/10 кВ Иловлинская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/10 | 8 | 3.05 | 2.73 | Открыт
223 | 2229 | ПС 110/10 кВ ХБК | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 50 | 13.49 | 12.5457 | Открыт
224 | 2230 | ПС 110/10 кВ Северная | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 2.9 | 2.697 | Открыт
225 | 2231 | ПС 110/10 кВ Городская | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 14.91 | 13.8663 | Открыт
226 | 2232 | ПС 110/35/10 кВ Микрорайон | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/35/10 | 32 | 5.07 | 4.1455 | Открыт
227 | 2233 | ПС 35/10 кВ Пионер | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.6 | 3.3201 | Открыт
228 | 2234 | ПС 35/6 кВ НС-3 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/6 | 12.6 | 5.075 | 4.7198 | Открыт
229 | 2235 | ПС 35/10 кВ Крановая | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/10 | 20 | 6.19 | 5.7567 | Открыт
230 | 2236 | ПС 35/6 кВ НС-2 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 12.6 | 5.435 | 5.0546 | Открыт
231 | 2237 | ПС 35/6 кВ НС-1 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 20 | 9.26 | 8.6118 | Открыт
232 | 2238 | ПС 110/35/10 кВ Антиповская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 86.3 | 46.265 | 42.9943 | Открыт
233 | 2239 | ПС 110/10 кВ ГНС-2 | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 6.085 | 5.1793 | Открыт
234 | 2240 | ПС 110/10 кВ ГСС | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 2.5 | 2.295 | 2.1298 | Открыт
235 | 2241 | ПС 110/10 кВ Лебяжье | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 4.625 | 4.2938 | Открыт
236 | 2242 | ПС 110/6 кВ Новомлиново | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/6 | 20 | 6.24 | 5.8032 | Открыт
237 | 2243 | ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.785 | 5.3587 | Открыт
238 | 2244 | ПС 110/10 кВ Купцово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.705 | 5.2477 | Открыт
239 | 2245 | ПС 110/10 кВ Моисеево | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 6.375 | 5.9287 | Открыт
240 | 2246 | ПС 110/35/10 кВ Котово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/10 | 32 | 8.15 | 7.2505 | Открыт
241 | 2247 | ПС 35/10 кВ Гурово | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 4 | 2.7 | 2.4932 | Открыт
242 | 2248 | ПС 35/10 кВ Попки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 35/10 | 4 | 4 | 3.72 | Открыт
243 | 2249 | ПС 110/35/6 кВ Коробки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/6 | 32 | 0.69 | 0.63024 | Открыт
244 | 2250 | ПС 110/10 кВ Мирошники | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 12.6 | 5.265 | 4.8879 | Открыт
245 | 2251 | ПС 110/10 кВ Лопуховка | Руднянский УЭС Красноярского РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 2.095 | 1.9431 | Открыт
246 | 2252 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 6.615 | 5.8805 | Открыт
247 | 2253 | ПС 110/35/10 кВ Платовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.645 | 3.7724 | Открыт
248 | 2254 | ПС 110/10 кВ Овражная | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 12.6 | 5.545 | 5.1569 | Открыт
249 | 2255 | ПС 110/6 кВ Филино | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/6 | 12.6 | 5.325 | 4.9523 | Открыт
250 | 2256 | ПС 110/35/10 кВ Даниловская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/35/10 | 31 | 9.27 | 8.3343 | Открыт
251 | 2257 | ПС 35/10 кВ Островская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 3.14 | 2.7783 | Открыт
252 | 2258 | ПС 35/10 кВ Белые Пруды | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 3.84 | 3.5712 | Открыт
253 | 2259 | ПС 110/10 кВ Березовская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 5.685 | 5.2854 | Открыт
254 | 2260 | ПС 110/10 кВ Сергиевская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 5.795 | 5.3886 | Открыт
255 | 2261 | ПС 110/10 кВ Медведицкая | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.975 | 5.5568 | Открыт
256 | 2262 | ПС 110/35/10 кВ Линево | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 20 | 6.55 | 6.0625 | Открыт
257 | 2263 | ПС 35/10 кВ Алешники | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 6.3 | 6.075 | 5.6387 | Открыт
258 | 2264 | ПС 35/10 кВ Кленовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 5 | 2.135 | 1.9813 | Открыт
259 | 2265 | ПС 110/35/6 кВ Жирновская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/6 | 32 | 6.47 | 5.9835 | Открыт
260 | 2266 | ПС 110/10 кВ Песковка | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 6.045 | 5.5454 | Открыт
261 | 2267 | ПС 110/10 кВ Лемешкино | Руднянский УЭС Красноярского РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 5.585 | 5.1715 | Открыт
262 | 2268 | ПС 110/10 кВ Ильмень | Руднянский УЭС Красноярского РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 2.115 | 1.967 | Открыт
263 | 2269 | ПС 110/10 кВ Матышево | Руднянский УЭС Красноярского РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 5.165 | 4.7598 | Открыт
264 | 2270 | ПС 110/35/10 кВ Вязовка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 12.6 | 2.915 | 2.6347 | Открыт
265 | 2271 | ПС 110/10 кВ Рудня | Руднянский УЭС Красноярского РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 12.6 | 3.985 | 3.6518 | Открыт
266 | 2272 | ПС 110/35/10 кВ Елань-2 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.775 | 3.4289 | Открыт
267 | 2273 | ПС 35/10 кВ Морец | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.63 | 3.3759 | Открыт
268 | 2274 | ПС 35/10 кВ Большевик | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 8 | 3.2 | 2.958 | Открыт
269 | 2275 | ПС 110/10 кВ Елань-1 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 22.3 | -0.365 | 0 | Закрыт
270 | 2276 | ПС 110/10 кВ Саломатино | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 6.075 | 5.6498 | Открыт
271 | 2277 | ПС 110/10 кВ Гусевка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 6.315 | 5.8655 | Открыт
272 | 2278 | ПС 110/10 кВ Ольховка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 3.495 | 3.1672 | Открыт
273 | 2279 | ПС 110/6 кВ Зензеватка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/6 | 20 | 4.54 | 1.1174 | Открыт
274 | 2280 | ПС 110/10 кВ Солодча | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 5.955 | 5.5181 | Открыт
275 | 2281 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 2.5 | 2.405 | 2.2277 | Открыт
276 | 2282 | ПС 110/10 кВ Ягодная | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 6.195 | 5.7559 | Открыт
277 | 2283 | ПС 35/10 кВ Тростянка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.71 | 3.3896 | Открыт
278 | 2284 | ПС 35/10 кВ Романовка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 2.5 | 2.515 | 2.3311 | Открыт
279 | 2286 | ПС 110/10 кВ Михайловская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/10 | 41 | 7.39 | 6.7847 | Открыт
280 | 2287 | ПС 35/10 кВ Пищевая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 31 | 10.41 | 9.6813 | технические ограничения
281 | 2288 | ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/35/10 | 41 | -0.9 | 0 | Закрыт
282 | 2289 | ПС 35/10 кВ Отрадненская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 4 | 2.7 | 2.4667 | технические ограничения
283 | 2290 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 6.3 | 5.385 | 4.9953 | технические ограничения
284 | 2291 | ПС 35/10 кВ Карагичевская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 8 | 3.41 | 3.1553 | технические ограничения
285 | 2292 | ПС 110/10 кВ Сидорская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 3.075 | 2.7753 | Открыт
286 | 2293 | ПС 110/10 кВ Раковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 5.085 | 4.7231 | Открыт
287 | 2294 | ПС 110/10 кВ Труд | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 5.475 | 5.0882 | Открыт
288 | 2295 | ПС 110/6 кВ Цементная | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 80 | 25.95 | 19.0887 | Открыт
289 | 2296 | ПС 110/10 кВ Арчединская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 5.295 | 4.8932 | Открыт
290 | 2297 | ПС 110/6 кВ Цементная-2 | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 50 | 5.06 | 4.7058 | Открыт
291 | 2298 | ПС 110/10 кВ Букановская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 8.8 | 1.705 | 1.5836 | Открыт
292 | 2299 | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 20 | 7.14 | 6.5536 | Открыт
293 | 2300 | ПС 110/10 кВ Глазуновская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 6.085 | 5.6509 | Открыт
294 | 2301 | ПС 110/10 кВ Поповская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 6.215 | 5.7644 | Открыт
295 | 2302 | ПС 110/35/10 кВ Слащевская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.745 | 5.3282 | Открыт
296 | 2303 | ПС 35/10 кВ Седовская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 1.6 | 1.47 | 1.3611 | Открыт
297 | 2304 | ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 10 | 8.57 | 7.8952 | Открыт
298 | 2305 | ПС 35/10 кВ Чиганаки | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 4 | 4.02 | 3.7365 | Открыт
299 | 2306 | ПС 110/10 кВ Иловля | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 12.6 | 1.065 | 0.75315 | Открыт
300 | 2307 | ПС 35/10 кВ Сиротинская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5.6 | 5.52 | 5.1264 | Открыт
301 | 2308 | ПС 110/35/10 кВ Донская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 32 | 8.14 | 7.4694 | Открыт
302 | 2309 | ПС 110/35/6 кВ Лог | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/6 | 20 | 7.17 | 6.5893 | Открыт
303 | 2310 | ПС 35/10 кВ Бердия | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 4 | 2.93 | 2.7159 | Открыт
304 | 2311 | ПС 110/10 кВ Качалино | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 20 | 5.76 | 5.1583 | Открыт
305 | 2312 | ПС 35/10 кВ Озерки | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5 | 2.185 | 1.9757 | Открыт
306 | 2313 | ПС 110/10 кВ Задонская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 6.265 | 5.736 | Открыт
307 | 2314 | ПС 110/10 кВ Ширяи | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 2.5 | 1.415 | 1.316 | Открыт
308 | 2315 | ПС 110/10 кВ Александровская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 6.295 | 5.8274 | Открыт
309 | 2316 | ПС 110/10 кВ Боровки | ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 6.215 | 5.7326 | Открыт
310 | 2317 | ПС 35/10 кВ Пролетарская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 3.2 | 2.96 | 2.7456 | Открыт
311 | 2318 | ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.505 | 3.2558 | Открыт
312 | 2319 | ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 10 | 9.55 | 8.8774 | Открыт
313 | 2320 | ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 3.76 | 3.4923 | Открыт
314 | 2321 | ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 3.46 | 3.0061 | Открыт
315 | 2322 | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.345 | 4.7749 | Открыт
316 | 2323 | ПС 110/10 кВ Средняя-Царица | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 6.3 | 6.395 | 5.9417 | Открыт
317 | 2324 | ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 10 | 9.95 | 9.1253 | Открыт
318 | 2325 | ПС 110/10 кВ Пронинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 2.075 | 1.91 | Открыт
319 | 2326 | ПС 110/10 кВ Крутовская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 2.515 | 2.339 | Открыт
320 | 2327 | ПС 110/35/10 кВ Клетская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/35/10 | 32 | 12.74 | 11.7704 | Открыт
321 | 2328 | ПС 110/10 кВ Перелазовская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.675 | 5.2718 | Открыт
322 | 2329 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 3.53 | 3.278 | Открыт
323 | 2330 | ПС 110/10 кВ Ярки | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.875 | 5.4611 | Открыт
324 | 2331 | ПС 110/10 кВ Калмыковская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.975 | 5.5467 | Открыт
325 | 2332 | ПС 110/10 кВ Распопинская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 6.455 | 5.991 | Открыт
326 | 2333 | ПС 110/10 кВ Кременская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 6.395 | 5.9372 | Открыт
327 | 2334 | ПС 110/35/6 кВ Заречная | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/35/6 | 32 | 5.71 | 5.2684 | Открыт
328 | 2335 | ПС 110/6 кВ Кудиновская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/6 | 6.3 | 4.585 | 4.2641 | Открыт
329 | 2336 | ПС 35/10 кВ Образцовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.5 | 1.255 | 1.1476 | Открыт
330 | 2337 | ПС 35/10 кВ Малодельская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.3 | 5.875 | 5.4576 | Открыт
331 | 2338 | ПС 35/10 кВ Лозовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 4 | 3.95 | 3.6687 | Открыт
332 | 2339 | ПС 110/6 кВ Заводская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/6 | 126 | 57.28 | 52.3074 | Открыт
333 | 2340 | ПС 35/10 кВ Карьер | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 2.5 | 1.955 | 1.7669 | Открыт
334 | 2341 | ПС 110/10 кВ ГКС | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 80 | 40.57 | 37.7301 | Открыт
335 | 2342 | ПС 110/35/10 кВ Новая Паника | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.795 | 5.3306 | Открыт
336 | 2344 | ПС 110/10 кВ Етеревская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 5.655 | 5.2576 | Открыт
337 | 2345 | ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/35/10 | 20 | 6.73 | 6.1484 | Открыт
338 | 2346 | ПС 110/35/10 кВ АМО | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/35/10 | 10 | 7.6 | 7.0554 | Открыт
339 | 2347 | ПС 110/10 кВ Андреевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 6.135 | 5.7055 | Открыт
340 | 2348 | ПС 110/35/10 кВ Безымяновская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 10 | 9.92 | 9.2225 | Открыт
341 | 2349 | ПС 110/10 кВ Бубновская-2 | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 160 | 83.07 | 77.2551 | Открыт
342 | 2350 | ПС 110/10 кВ Двойновая | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.565 | 5.171 | Открыт
343 | 2351 | ПС 110/10 кВ Добринская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.765 | 5.312 | Открыт
344 | 2352 | ПС 110/10 кВ Дружба | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 6.125 | 5.6952 | Открыт
345 | 2353 | ПС 110/35/10 кВ Дубовская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 32 | 15.27 | 13.0861 | Открыт
346 | 2354 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 16 | 16.15 | 14.9521 | Открыт
347 | 2355 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 10 | 9.05 | 8.4001 | Открыт
348 | 2356 | ПС 110/10 кВ Ждановская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 6.185 | 5.728 | Открыт
349 | 2357 | ПС 110/10 кВ Заводская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 7.04 | 6.5353 | Открыт
350 | 2358 | ПС 110/10 кВ Зубриловская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 2.5 | 2.455 | 2.2832 | Открыт
351 | 2359 | ПС 110/10 кВ Искра | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 12.6 | 6.055 | 5.6311 | Открыт
352 | 2360 | ПС 110/10 кВ Кардаильская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 6.185 | 5.7365 | Открыт
353 | 2361 | ПС 110/35/10 кВ Киквидзе-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 20 | 6.03 | 5.4961 | Открыт
354 | 2362 | ПС 35/10 кВ Киквидзе-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 4.2 | 3.906 | Открыт
355 | 2363 | ПС 110/35/10 кВ Косарка | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.055 | 4.6911 | Открыт
356 | 2364 | ПС 110/35/10 кВ Нехаевская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 20 | 7.5 | 6.815 | Открыт
357 | 2365 | ПС 110/10 кВ Новоаннинская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 26 | 2.35 | 2.0837 | Открыт
358 | 2366 | ПС 110/10 кВ Опытная | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 5.455 | 4.0345 | Открыт
359 | 2367 | ПС 110/10 кВ Панфилово | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 10 | 8.61 | 8.0024 | Открыт
360 | 2368 | ПС 110/10 кВ Пищевая | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/10 | 26 | 3.95 | 3.5717 | Открыт
361 | 2369 | ПС 110/35/10 кВ Роднички | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 10 | 9.71 | 8.9428 | Открыт
362 | 2370 | ПС 110/10 кВ Россошинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 6.305 | 5.8592 | Открыт
363 | 2371 | ПС 110/10 кВ Рябовская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 6.035 | 5.556 | Открыт
364 | 2372 | ПС 110/10 кВ Солонцы | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 6.375 | 5.9287 | Открыт
365 | 2373 | ПС 110/10 кВ Тепикинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 6.135 | 5.6927 | Открыт
366 | 2374 | ПС 110/10 кВ Упорники | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/10 | 6.3 | 6.155 | 5.7212 | Открыт
367 | 2375 | ПС 110/35/10 кВ Урюпинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/35/10 | 60 | 8.04 | 7.355 | Открыт
368 | 2376 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-1 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 2.5 | 2.625 | 2.4413 | Открыт
369 | 2377 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-2 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 6.3 | 4.615 | 4.2815 | Открыт
370 | 2378 | ПС 110/10 кВ Элеваторная | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 5 | 0.295 | 0.22108 | Открыт
371 | 2379 | ПС 110/10 кВ Ярыженская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 9.49 | 8.8171 | Открыт
372 | 2380 | ПС 35/10 кВ Салтынская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 5.8 | 1.54 | 1.4317 | Открыт
373 | 2381 | ПС 35/10 кВ Беспаловская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 1.71 | 1.5903 | Открыт
374 | 2382 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 1.27 | 1.1748 | Открыт
375 | 2384 | ПС 35/10 кВ Деминская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Волгоградская область, Новоаннинский район, хутор Деминский | 35/10 | 4 | 3.28 | 3.0254 | Открыт
376 | 2385 | ПС 35/10 кВ Новокиевская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 3.71 | 3.4503 | Открыт
377 | 2386 | ПС 35/10 кВ Тростянская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 3.59 | 3.3387 | Открыт
378 | 2387 | ПС 35/10 кВ Купава | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.88 | 3.6028 | Открыт
379 | 2388 | ПС 35/10 кВ Красноармеец | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.73 | 3.4644 | Открыт
380 | 2389 | ПС 35/10 кВ Верхнереченская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.79 | 3.5205 | Открыт
381 | 2390 | ПС 35/10 кВ Каменка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.83 | 3.557 | Открыт
382 | 2391 | ПС 35/10 кВ Луковская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.85 | 3.5713 | Открыт
383 | 2392 | ПС 35/10 кВ Солонка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.91 | 3.5424 | Открыт
384 | 2393 | ПС 35/10 кВ Компрессорная | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 35/10 | 8 | 2.58 | 2.3866 | Открыт
385 | 2394 | ПС 35/10 кВ Мачеха | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 3.07 | 2.8409 | Открыт
386 | 2395 | ПС 35/10 кВ Гришинская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 4 | 3.98 | 3.5852 | Открыт
387 | 2396 | ПС 35/10 кВ Мордвинцевская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 1.6 | 1.62 | 1.5066 | Открыт