## 3 кв 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Юг"-"Калмэнерго" на 30.09.2020
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1/160 кВА Донецкая | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.07917 | 0.064128
2 | 2/250 кВА Школа | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0784 | 0.064288
3 | 4/160 кВА Больница | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.12441 | 0.10077
4 | 5/160 кВА Магазин | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.036605 | 0.030382
5 | 6/160 кВА Строителей | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Володарское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.038837 | 0.032235
6 | 3/250 кВА Поселок | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.060683 | 0.054614
7 | 4/250 кВА "Хоз.двор" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1116 | 0.095976
8 | 5/100 кВА" Дет.сад" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.05673 | 0.053326
9 | 6/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03839 | 0.031096
10 | 7/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037944 | 0.030735
11 | 8/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03973 | 0.031784
12 | 12/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Воробьевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037944 | 0.033391
13 | 5/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.07695 | 0.069255
14 | 6/160 квА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03839 | 0.033016
15 | 7/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03268 | 0.029412
16 | 9/160 кВА "Поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.041069 | 0.038194
17 | 8/250 кВА "п.Нарта" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1143 | 0.10516
18 | 1/63 квА п.Буга | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Ульдючинское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0297 | 0.02376
19 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.12052 | 0.10967
20 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.074995 | 0.065246
21 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.081245 | 0.069058
22 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.083923 | 0.079727
23 | 2/160 кВА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.078566 | 0.072281
24 | 3/250 кВА" Стройчасть" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0442 | 0.04199
25 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.2106 | 0.17059
26 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.18526 | 0.15932
27 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.21204 | 0.17599
28 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.18526 | 0.15932
29 | 4/400 квА "Школа" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.21204 | 0.1866
30 | 6/100 ква "п.Урожайный" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.009 | 0.00819
31 | 3/40 кВА "п.Молодежный" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.010267 | 0.0090351
32 | 16/63 кВА "п.Уралан | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.015644 | 0.013453
33 | 1/63 кВА п.Цветной | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Октябрьское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.015819 | 0.014237
34 | 2/400 кВА "хирургия" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.17856 | 0.15356
35 | 3/160 кВА "Апанасенко" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.042408 | 0.039015
36 | 4/160 кВА"Кулинария" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.041515 | 0.034042
37 | 6/160 кВА "Ильина" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037051 | 0.032235
38 | 7/400 кВА "Клыкова" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10379 | 0.096523
39 | 8/160 кВА "Дет.сад" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.00783 | 0.0074385
40 | 10/400 кВА "Кирова" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.09486 | 0.076837
41 | 11/160 кВА "Приманыческие огни | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0968 | 0.086152
42 | 13/400 кВА "Гагарина-1" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1049 | 0.097561
43 | 14/400 кВА "ПСШ № 1" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.08928 | 0.082138
44 | 15/400 кВА "Пионерская" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.33088 | 0.26801
45 | 16/250 кВА "Швейная фабрика" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.065565 | 0.059664
46 | 17/250 кВА "Безалкогольный цех" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.05859 | 0.053317
47 | 18/400 кВА "Ленина-2" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.091512 | 0.086936
48 | 19/160 кВА "Октябрьская" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.11352 | 0.099898
49 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.059985 | 0.050987
50 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.11439 | 0.096088
51 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12695 | 0.11933
52 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12695 | 0.10283
53 | 1/250 кВА "Рабочий поселок" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12276 | 0.11417
54 | 2/100 кВА Котельная СХТ" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.045756 | 0.036605
55 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.308 | 0.25256
56 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.18302 | 0.15191
57 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.20758 | 0.17021
58 | 1/400 кВА Южная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.19642 | 0.18267
59 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.066263 | 0.062949
60 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.13113 | 0.10622
61 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12416 | 0.11422
62 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.11858 | 0.099603
63 | 2/250 кВА Кунукова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.11718 | 0.10663
64 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03973 | 0.036949
65 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.07321 | 0.062228
66 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.080352 | 0.069103
67 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.076781 | 0.068335
68 | 3/160 кВА "Чапаева" | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.072317 | 0.058577
69 | 4/100 кВА Степная | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.025668 | 0.020534
70 | 5/250 кВА Водоканал | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12276 | 0.10926
71 | 6/160 кВА Микрорайон-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037051 | 0.032976
72 | 7/400 кВА Микрорайон-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.091512 | 0.080531
73 | 7/400 кВА Микрорайон-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.17856 | 0.16606
74 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.12792 | 0.11129
75 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.18079 | 0.16814
76 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.19418 | 0.16117
77 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.17856 | 0.14463
78 | 10/400 кВА РДК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.18749 | 0.16686
79 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.039283 | 0.034176
80 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.084816 | 0.079727
81 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.082138 | 0.070638
82 | 18/160 кВА РСУ | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.080352 | 0.075531
83 | 21/250 кВА ДСПМК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06138 | 0.054014
84 | 21/250 кВА ДСПМК | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.12834 | 0.11551
85 | 1/160 кВА Автостанция | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.12032 | 0.10348
86 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.078566 | 0.067567
87 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.082138 | 0.07146
88 | 2/160 кВА Хлебзавод | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.084816 | 0.067853
89 | 3/160 кВА Ленина-1 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.076781 | 0.069871
90 | 4/400 кВА Советская | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1049 | 0.092316
91 | 5/250 кВА Дет. Больница | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0558 | 0.050778
92 | 6/400 кВА Гагарина-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.2001 | 0.16808
93 | 2/63 кВА п.Карантин | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.014589 | 0.011963
94 | 6/100 кВА п. Доценг | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.04374 | 0.036742
95 | 1/100 кВА База РЭС | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.045756 | 0.036605
96 | 2/160 кВА МТФ-2 | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.072317 | 0.057853
97 | 6/100 кВА Ретранслятор | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.049662 | 0.044199
98 | 1/160 кВА Стрижка СПК Кирова | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.077674 | 0.069906
99 | 6/160 кВА Манц | Приютненский РЭС | Республика Калмыкия | Приютненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.036158 | 0.031458
100 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Степная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.209 | 0.17347
101 | КТП 10/04 кВ№ 2/2*250 кВА"Школа-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.062775 | 0.052731
102 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2002 | 0.17417
103 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Котельная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1274 | 0.12103
104 | КТП 10/04 кВ№ 5/2*250 кВА"Водник" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.05859 | 0.048044
105 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Южная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.119 | 0.09877
106 | КТП 10/04 кВ№ 7/160 кВА"Коммунхоз" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1218 | 0.1084
107 | КТП 10/04 кВ№ 8/250 кВА"Пищекомбинат" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2024 | 0.17609
108 | КТП 10/04 кВ№ 9/160 кВА"Бугор" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.119 | 0.11067
109 | КТП 10/04 кВ№ 10/160 кВА"Болгарская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1134 | 0.097524
110 | КТП 10/04 кВ№ 11/160 кВА"Секции" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.119 | 0.09996
111 | КТП 10/04 кВ№ 12/250кВА"АТП" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2024 | 0.17609
112 | КТП 10/04 кВ№ 13/250кВА"Перераб.цех" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1826 | 0.16982
113 | КТП 10/04 кВ№ 14/250кВА"СХТ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1826 | 0.14791
114 | КТП 10/04 кВ№ 16/160кВА"ДРСУ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1232 | 0.11088
115 | КТП 10/04 кВ№ 18/250кВА"ХРЭУ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2046 | 0.18823
116 | КТП 10/04 кВ№ 1/100кВА"Северная-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0765 | 0.068085
117 | КТП 10/04 кВ№ 2/250кВА"Северная-2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.057892 | 0.054998
118 | КТП 10/04 кВ№ 3/160кВА"Волжская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.133 | 0.12502
119 | КТП 10/04 кВ№ 4/160кВА"Военкомат" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1162 | 0.10342
120 | КТП 10/04 кВ№ 5/160кВА"Байр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1288 | 0.11463
121 | КТП 10/04 кВ№ 6/2*250 кВА"РУС" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Цаганаманское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.055856
122 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"МТМ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.187 | 0.15147
123 | КТП 10/04 кВ№ 5/160 кВА"Поселок" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1176 | 0.095256
124 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1316 | 0.10923
125 | КТП 10/04 кВ№ 3/63 кВА"Чомпот" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Татальское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.05096 | 0.040768
126 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"Поселок" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.15664
127 | КТП 10/04 кВ№ 2/160 кВА"Контора" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1204 | 0.11197
128 | КТП 10/04 кВ№ 5/400 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Юстинское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.3348 | 0.30467
129 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1804 | 0.15695
130 | ввод 10 кВ Т-1 | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 1 | 0.855 | 0.7011
131 | КТП 10/04 кВ№ 4/250 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Харбинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.209 | 0.17556
132 | КТП 10/04 кВ№ 1/250 кВА"Пекарня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.15664
133 | ввод 10 кВ Т-1 | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 1.6 | 1.2384 | 1.0155
134 | КТП 10/04 кВ№ 2/250 кВА"ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.209 | 0.17556
135 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"МТМ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1204 | 0.099932
136 | КТП 10/04 кВ№ 5/100 кВА"Баня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Бергинское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0855 | 0.072675
137 | КТП 10/04 кВ№ 2/160 кВА"Стрижка" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1246 | 0.11463
138 | КТП 10/04 кВ№ 3/100 кВА"Центр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0783 | 0.066555
139 | КТП 10/04 кВ№ 4/250 кВА"Модный" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1892 | 0.15893
140 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Геологи" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1232 | 0.11458
141 | КТП 10/04 кВ№ 10/160 кВА"МТФ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Барунское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1288 | 0.10433
142 | КТП 10/04 кВ№ 6/160 кВА"Кинотеатр" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.133 | 0.1064
143 | КТП 10/04 кВ№ 3/250 кВА"ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1958 | 0.17035
144 | КТП 10/04 кВ№ 4/160 кВА"Больница" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1204 | 0.09632
145 | КТП 10/04 кВ№ 5/160 кВА"Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Эрдниевское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1134 | 0.091854
146 | 1/100кВА "Донецкая" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.02232 | 0.019865
147 | 2/100кВА "Хутор" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023994 | 0.022794
148 | 3/250кВА "ПМК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1958 | 0.15664
149 | 6/400кВА "Металлист" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.099324 | 0.093365
150 | 8/250кВА "Баир" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.1584
151 | 10/250кВА "Хурул" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.15664
152 | 11/250кВА "Сенглеева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2068 | 0.16751
153 | 12/250кВА "Городовикова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1782 | 0.15682
154 | 13/160кВА "Школа№2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.112 | 0.09632
155 | 14/400кВА "Боктаева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.091512 | 0.084191
156 | 16/100кВА "пер. Боктаева" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.022599 | 0.019887
157 | 2/250кВА "АЗС" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1804 | 0.14793
158 | 1/160кВА "База" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1316 | 0.11712
159 | 4/250кВА "ЦРБ" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2024 | 0.16597
160 | 8/250кВА "Дорожная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.187 | 0.15708
161 | 11/400кВА "Мирорайон" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.090396 | 0.084068
162 | 12/400кВА "Котельная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.092628 | 0.074102
163 | 1/250кВА "СХТ-1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.198 | 0.1584
164 | 2/250кВА "СХТ-2" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1914 | 0.17226
165 | 3/400кВА "Школа№1" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.097092 | 0.079615
166 | 4/400кВА "ДК" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.097092 | 0.085441
167 | 5/250кВА "Баня" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1782 | 0.16751
168 | 6/400кВА "Яшкульская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.097092 | 0.088354
169 | 7/400кВА "50 лет Октября" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.097092 | 0.077674
170 | 9/400кВА "Качуевская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.098208 | 0.089369
171 | 10/400кВА "Ленина" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10044 | 0.080352
172 | 11/250кВА "СМО" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1958 | 0.18209
173 | 13/250кВА "Канукова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1958 | 0.16447
174 | 1/160кВА "Пролетарская" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1246 | 0.10965
175 | 2/160кВА "Юбилейная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1246 | 0.10342
176 | 3/250кВА "Кирова" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1782 | 0.16751
177 | 4/250кВА "Южная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1782 | 0.16216
178 | 1/160кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1176 | 0.09996
179 | 2/250кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.1584
180 | 3/160кВА | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1246 | 0.11089
181 | 1/250кВА "Центральная" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1892 | 0.15325
182 | 2/250кВА "Школа" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1826 | 0.15704
183 | 3/160кВА "Ленина" | Юстинский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1288 | 0.1185
184 | ТП №48 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.085 | 0.07395
185 | ТП №50 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.082 | 0.07544
186 | ТП №51 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1275 | 0.11348
187 | ТП №52 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.2025 | 0.16403
188 | ТП №53 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.123 | 0.10209
189 | ТП №54 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1008 | 0.08568
190 | ТП №55 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.63 | 0.405 | 0.38475
191 | ТП №56 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0405 | 0.035235
192 | ТП №410 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0567 | 0.045927
193 | ТП №436 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.083 | 0.07138
194 | ТП №437 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0261 | 0.024534
195 | ТП №455 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.126 | 0.11214
196 | ТП №58 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.093 | 0.0744
197 | ТП №59 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0279 | 0.023715
198 | ТП №60 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0261 | 0.02349
199 | ТП №61 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0425 | 0.03825
200 | ТП №65 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0728 | 0.062608
201 | ТП №66 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.186 | 0.17112
202 | ТП №67 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0273 | 0.025389
203 | ТП №70 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0445 | 0.038715
204 | ТП №71 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0445 | 0.03916
205 | ТП №72 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.043 | 0.04042
206 | ТП №73 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0089 | 0.007476
207 | ТП №75 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0178 | 0.015308
208 | ТП №76 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.045 | 0.0405
209 | ТП №77 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1053 | 0.087399
210 | ТП №387 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0176 | 0.015488
211 | ТП №388 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.044 | 0.03872
212 | ТП №389 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0475 | 0.038
213 | ТП №446 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0279 | 0.026505
214 | ТП №371 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.2403 | 0.21867
215 | ТП №454 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Малодербетовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.083 | 0.07055
216 | ТП №36 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0168 | 0.014112
217 | ТП №38 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.027 | 0.02538
218 | ТП №39 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0186 | 0.016368
219 | ТП №43 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0455 | 0.041405
220 | ТП №44 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0672 | 0.05712
221 | ТП №359 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0455 | 0.04277
222 | ТП №362 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0648 | 0.053136
223 | ТП №404 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Тундутов.СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.043 | 0.03569
224 | ТП №181 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1116 | 0.090396
225 | ТП №182 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0328 | 0.026896
226 | ТП №231 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.047 | 0.0423
227 | ТП №232 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0712 | 0.059808
228 | ТП №214 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.114 | 0.1083
229 | ТП №215 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.072 | 0.05904
230 | ТП №217 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ханат. СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0972 | 0.088452
231 | ТП №301 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.087 | 0.07569
232 | ТП №276 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.102 | 0.08364
233 | ТП №277 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0648 | 0.05184
234 | ТП №280 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Бухус.СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.043 | 0.03784
235 | ТП №286 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Хончнур. СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.047 | 0.04277
236 | ТП №233 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0282 | 0.023406
237 | ТП №247 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.017 | 0.01615
238 | ТП №249 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.093 | 0.07719
239 | ТП №250 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.018 | 0.0171
240 | ТП №251 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1044 | 0.095004
241 | ТП №252 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1116 | 0.090396
242 | ТП №253 | Малодербетовский РЭС | Республика Калмыкия | Плодовит.СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.026505 | 0.024915
243 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.25 | 0.057892 | 0.054419
244 | 1/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.015995 | 0.015035
245 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.022878 | 0.019446
246 | 4/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.174 | 0.1479
247 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.035712 | 0.032141
248 | 6/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Найнтахинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06417 | 0.052619
249 | 1/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.035712 | 0.031427
250 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.036605 | 0.032578
251 | 7/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.059985 | 0.054586
252 | 8/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Чагортинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037498 | 0.030748
253 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.065565 | 0.059664
254 | 8/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023157 | 0.021536
255 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023715 | 0.021106
256 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Верхе-Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0558 | 0.05301
257 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.057892 | 0.05384
258 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037051 | 0.030382
259 | 4/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.038837 | 0.031458
260 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ики-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03839 | 0.034167
261 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.036605 | 0.031114
262 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.059029
263 | 3/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.051413
264 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Ялмтинское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.02511 | 0.023352
265 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.022599 | 0.018531
266 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.060683 | 0.056435
267 | 3/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.064868 | 0.056435
268 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06417 | 0.06032
269 | 5/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.038837 | 0.03573
270 | 6/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.062078 | 0.058974
271 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06417 | 0.059036
272 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.066263 | 0.056986
273 | 8/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Оватинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.065565 | 0.06032
274 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06417 | 0.060962
275 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.040622 | 0.036154
276 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Бага-Чоносовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.02232 | 0.019418
277 | 1/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.024552 | 0.022833
278 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.040622 | 0.03331
279 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023436 | 0.022264
280 | 4/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.062775 | 0.056498
281 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.05776
282 | 6/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.041962 | 0.038185
283 | 7/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.040622 | 0.033717
284 | 8/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.022599 | 0.021469
285 | 9/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Вознесеновское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023715 | 0.022292
286 | 1/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.050778
287 | 2/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10379 | 0.08822
288 | 3/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.03973 | 0.034962
289 | 4/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.014765 | 0.013731
290 | 5/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Хар-Булукское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.057195 | 0.049188
291 | 2/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.037944 | 0.030735
292 | 3/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023157 | 0.018989
293 | 4/100 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | Целинное СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023436 | 0.018749
294 | 1/63 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.063 | 0.016171 | 0.014877
295 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.25 | 0.06417 | 0.06032
296 | 1/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.16 | 0.041962 | 0.039444
297 | 2/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.25 | 0.06138 | 0.052787
298 | 3/400 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.4 | 0.091512 | 0.0787
299 | 4/160 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.16 | 0.040622 | 0.032904
300 | 6/250 кВа | Троицкий РЭС | Республика Калмыкия | г. Элиста | 10/0,4 | 0.25 | 0.063473 | 0.059664
301 | КТП №1/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.11125 | 0.10124
302 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.082 | 0.06888
303 | КТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0552 | 0.049128
304 | КТП №7/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0092 | 0.007728
305 | ЗТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0091 | 0.008372
306 | ЗТП №11/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1472 | 0.1369
307 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.064 | 0.05888
308 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0282 | 0.025098
309 | ЗТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.01392 | 0.011136
310 | ЗТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.076 | 0.06308
311 | КТП №7/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0285 | 0.02508
312 | ЗТП №8/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1488 | 0.13987
313 | КТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0261 | 0.02088
314 | ЗТП №10/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.096 | 0.0768
315 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0405 | 0.035235
316 | ЗТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0261 | 0.022185
317 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1023 | 0.09207
318 | ЗТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.057892 | 0.049209
319 | ЗТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0405 | 0.037665
320 | КТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.042 | 0.0399
321 | КТП №5/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0168 | 0.01512
322 | ЗТП №6/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.076 | 0.06992
323 | ЗТП №7/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.043 | 0.03956
324 | ЗТП №8/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0688 | 0.06192
325 | КТП №10/315 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.315 | 0.0352 | 0.02992
326 | КТП №1/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0415 | 0.0332
327 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0465 | 0.04185
328 | ЗТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0168 | 0.015456
329 | ЗТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0166 | 0.01328
330 | ЗТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.09 | 0.0855
331 | КТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0344 | 0.03268
332 | ЗТП №7/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0186 | 0.01581
333 | КТП №2/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0267 | 0.021627
334 | КТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0162 | 0.014418
335 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0176 | 0.01408
336 | ЗТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.043 | 0.0387
337 | КТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.095 | 0.0874
338 | КТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.018 | 0.01512
339 | КТП №10/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0534 | 0.05073
340 | КТП №12/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0093 | 0.00744
341 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.019 | 0.01767
342 | КТП №15/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0405 | 0.036045
343 | КТП №19/40 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.00744 | 0.0066216
344 | КТП №20/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.008 | 0.00704
345 | КТП №1/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0246 | 0.021156
346 | КТП №4/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0174 | 0.01653
347 | КТП №6/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.046 | 0.03956
348 | КТП №8/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.017 | 0.01581
349 | КТП №9/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0084 | 0.007392
350 | КТП №11/25 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.025 | 0.0045 | 0.003735
351 | КТП №12/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.01144 | 0.010754
352 | КТП №13/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0258 | 0.024252
353 | КТП №12/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0082 | 0.006724
354 | КТП №6/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.027 | 0.02457
355 | ЗТП №8/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0164 | 0.014596
356 | КТП№3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.046 | 0.04278
357 | КТП№6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.054 | 0.04644
358 | КТП№11/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0672 | 0.06048
359 | ТП№1/25 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Администрация ГГМО | 10/0,4 | 0.025 | 0.00455 | 0.004095
360 | КТП№1/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0261 | 0.023751
361 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0435 | 0.03741
362 | КТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0435 | 0.035235
363 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0176 | 0.016016
364 | КТП №7/400 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Пушкинское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.132 | 0.10956
365 | КТП №3/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.047 | 0.03854
366 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0166 | 0.013446
367 | КТП №3/40 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Лазаревское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.0045 | 0.003735
368 | КТП №3/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.010602 | 0.0087997
369 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.016 | 0.01392
370 | КТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0267 | 0.025098
371 | КТП №8/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.046 | 0.04278
372 | КТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.054 | 0.04482
373 | КТП №3/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0182 | 0.015652
374 | КТП №4/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0188 | 0.015792
375 | КТП №5/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0984 | 0.08856
376 | КТП №8/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.044 | 0.03608
377 | КТП №10/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.081 | 0.0729
378 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.088 | 0.07216
379 | КТП №14/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0425 | 0.034425
380 | КТП №15/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Южненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0264 | 0.02244
381 | КТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.09 | 0.081
382 | КТП №3/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.018 | 0.0153
383 | КТП №4/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Розентальское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.01196 | 0.010884
384 | ЗТП №1/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.06525 | 0.05481
385 | ТП №2/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.088 | 0.07744
386 | ТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1638 | 0.14578
387 | КТП №5/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.024 | 0.02064
388 | ТП №6/200 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.2 | 0.057 | 0.05016
389 | ТП №8/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.00648 | 0.0053784
390 | ТП №10/10 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.01 | 0.00264 | 0.0022704
391 | ТП №12/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Дружненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0085 | 0.006885
392 | ТП №1/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.00264 | 0.0021912
393 | ТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.016 | 0.01296
394 | ТП №4/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.03036 | 0.027931
395 | ТП №5/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0267 | 0.025365
396 | ТП №7/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.068 | 0.0578
397 | ЗТП №1/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.00405 | 0.0037665
398 | ТП №2/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.01215 | 0.011057
399 | ТП №4/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0455 | 0.043225
400 | ТП №5/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0095 | 0.008265
401 | ТП №6/100 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0486 | 0.045198
402 | ТП №7/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0465 | 0.043245
403 | ТП №9/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0273 | 0.02184
404 | ЗТП №12/250 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0558 | 0.046872
405 | ТП №13/160 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.041962 | 0.039024
406 | ТП №14/63 кВА | Городовиковский РЭС | Республика Калмыкия | Виноградненское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.0091 | 0.008645
407 | 1/100кВА "Донецкая" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.024273 | 0.020632
408 | 2/100кВА "Хутор" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023157 | 0.019683
409 | 3/250кВА "ПМК" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2002 | 0.16817
410 | 6/400кВА "Металлист" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.092628 | 0.077808
411 | 8/250кВА "Баир" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1826 | 0.16982
412 | 10/250кВА "Хурул" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2002 | 0.17417
413 | 11/250кВА "Сенглеева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.198 | 0.18216
414 | 12/250кВА "Городовикова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1826 | 0.16617
415 | 13/160кВА "Школа№2" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.126 | 0.11088
416 | 14/400кВА "Боктаева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.09486 | 0.087271
417 | 16/100кВА "пер. Боктаева" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023436 | 0.021561
418 | 2/250кВА "АЗС" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2024 | 0.17406
419 | 1/160кВА "База" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1232 | 0.11581
420 | 4/250кВА "ЦРБ" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2046 | 0.18414
421 | 8/250кВА "Дорожная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1936 | 0.17037
422 | 11/400кВА "Мирорайон" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.095976 | 0.082539
423 | 12/400кВА "Котельная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.095976 | 0.07966
424 | 1/250кВА "СХТ-1" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2046 | 0.18209
425 | 2/250кВА "СХТ-2" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1782 | 0.15503
426 | 3/400кВА "Школа№1" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10602 | 0.095418
427 | 4/400кВА "ДК" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10379 | 0.08303
428 | 5/250кВА "Баня" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2046 | 0.16368
429 | 6/400кВА "Яшкульская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10602 | 0.086936
430 | 7/400кВА "50 лет Октября" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.10044 | 0.088387
431 | 9/400кВА "Качуевская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1049 | 0.095463
432 | 10/400кВА "Ленина" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.097092 | 0.090296
433 | 11/250кВА "СМО" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.209 | 0.1881
434 | 13/250кВА "Канукова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2024 | 0.17406
435 | 1/160кВА "Пролетарская" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.119 | 0.10472
436 | 2/160кВА "Юбилейная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1218 | 0.11571
437 | 3/250кВА "Кирова" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1936 | 0.16843
438 | 4/250кВА "Южная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1958 | 0.18405
439 | 1/160кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1274 | 0.11466
440 | 2/250кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1892 | 0.1665
441 | 3/160кВА | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.112 | 0.09968
442 | 1/250кВА "Центральная" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.187 | 0.1683
443 | 2/250кВА "Школа" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.2068 | 0.19232
444 | 3/160кВА "Ленина" | Яшкульский РЭС | Республика Калмыкия | Яшкульское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1274 | 0.11339
445 | №1/250 кВА "Лесхоз" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1313 | 0.10504
446 | №2/100 кВА "Хлебзавод" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.086 | 0.07052
447 | №3/160 кВА "Адучиева-1" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.02 | 0.0172
448 | №4/160 кВА "Адучиева-2" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.01 | 0.0081
449 | №5/100 кВА "АЗС" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.092 | 0.07912
450 | №6/250 кВА "МПОКХ" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0766 | 0.062812
451 | №7/160 кВА "Райгаз" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0669 | 0.05352
452 | №8/160 кВА "Ленина" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.01 | 0.0082
453 | №9/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.012 | 0.01056
454 | №10/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0196 | 0.01568
455 | №11/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.011 | 0.00891
456 | №12/250 кВА "Налоговая" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.012 | 0.0102
457 | №13/100 кВА "Новая" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.018 | 0.01476
458 | №14/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.015 | 0.01335
459 | №15/160 кВА "Военкомат" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1487 | 0.13086
460 | №17/100 кВА "НГДУ" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0563 | 0.052922
461 | №19/160 кВА Микрорайон | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.021 | 0.0189
462 | №20/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.09 | 0.0819
463 | №21/250 кВА "РДК" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0798 | 0.069426
464 | №22/160 кВА "Эректеева" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.155 | 0.12865
465 | №23/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0243 | 0.022599
466 | №24/160 кВА "Гимназия" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1154 | 0.09232
467 | №25/250 кВА "Пушкина" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.018 | 0.01548
468 | №26/400 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.2838 | 0.25542
469 | №27/160 кВА "Лермонтова" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.013 | 0.01066
470 | №30/100 кВА "Геологическая" | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Комсомольское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.023 | 0.02139
471 | №1/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Ачинеровское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.013 | 0.01066
472 | №3/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Ачинеровское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.014 | 0.01316
473 | №4/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Ачинеровское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.018 | 0.01602
474 | №7/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Ачинеровское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0223 | 0.020962
475 | №3/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1142 | 0.10849
476 | №5/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.016 | 0.01456
477 | №6/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.013 | 0.01235
478 | №7/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.019 | 0.01672
479 | №8/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.017 | 0.01615
480 | №9/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Артезианское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0426 | 0.038766
481 | №1/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Цекертинское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.1335 | 0.12149
482 | №3/400 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Цекертинское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.0277 | 0.023268
483 | №4/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Цекертинское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.022 | 0.01848
484 | №2/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Адыковское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.013 | 0.01157
485 | №3/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Адыковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.015 | 0.0132
486 | №5/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Адыковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.019 | 0.01539
487 | №6/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Адыковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.022 | 0.01804
488 | №1/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Сарульское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.0995 | 0.08557
489 | №3/400 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Сарульское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.1665 | 0.14652
490 | №1/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Кумское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.031 | 0.02821
491 | №2 | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Кумское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.029 | 0.02465
492 | №3/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Кумское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1746 | 0.14666
493 | №5/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Кумское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0586 | 0.04688
494 | №1/100 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Нарын-Худукское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.0026 | 0.002106
495 | №2/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Нарын-Худукское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.046 | 0.0414
496 | №3/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Нарын-Худукское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.1047 | 0.092136
497 | №1/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Прикумское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.019 | 0.01596
498 | №2/250 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Прикумское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.026 | 0.02366
499 | №3/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Прикумское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.012 | 0.01008
500 | №4/160 кВА | Черноземельский РЭС | Республика Калмыкия | Прикумское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.0229 | 0.021755
501 | №1/400 "Больница" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.359 | 0.2872
502 | №6/100 "ДСПМК" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.1 | 0.092
503 | №4/40 " Дорожное" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.035 | 0.03325
504 | №3/100 " ГАИ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.087 | 0.07134
505 | №1/250 "Новая Тарата" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.22 | 0.209
506 | №2/100 "Старая Тарата" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.042 | 0.03444
507 | №3/250 "Старая пекарня" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.17 | 0.1377
508 | №4/400 "Школа №2" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.322 | 0.26082
509 | №5/250 "МТМ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.167 | 0.15698
510 | №6/160 "Родниковая" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.143 | 0.12012
511 | №7/100 "Новая Песчанка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.089 | 0.08455
512 | №8/160 "Старая Песчанка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.141 | 0.1128
513 | №9/100 "Городовикова" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.087 | 0.08091
514 | №10/100 "Микрорайон №1" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.073 | 0.06205
515 | №11/250 "РУС" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.131 | 0.12183
516 | №13/400 " ДК " | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.263 | 0.22618
517 | №12/250 "Склады к-з Гигант" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.249 | 0.2241
518 | №1(2)/250 "РТПЦ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.25 | 0.23
519 | №2/160 "Водозабор южный" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 | 0.1296
520 | №3/100 " Стрижка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.096 | 0.08928
521 | №5/250 "Бам" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.227 | 0.19976
522 | №6/250 "СПЭС" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.25 | 0.205
523 | №7/250 "МПОКХ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.25 | 0.2275
524 | №9/250 "Спец.школа" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.215 | 0.1978
525 | №10/63 "ФСБ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.046 | 0.03818
526 | №32/400 "Спутник" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.256 | 0.21248
527 | №34/250"Мичурина" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.213 | 0.20235
528 | №30/40 "Каптаж" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.04 | 0.0324
529 | №31/250 "Лесхоз" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.229 | 0.19465
530 | №33/160 "РОСХТ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.152 | 0.1368
531 | №29/160 "ПМК-97" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.145 | 0.1305
532 | №28/40"Маслозавод" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.036 | 0.02952
533 | №26/250"Детский комб." №3 | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.225 | 0.1845
534 | №27/100 "Полынная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.094 | 0.07708
535 | №23/160 "Жил/сектор Гигант" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.115 | 0.09315
536 | №24/160 "Скважина" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.129 | 0.10707
537 | №25/250 "Нефтеразведка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.198 | 0.18216
538 | №17/160 "Калмводстрой" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.119 | 0.09996
539 | №19/250 "Водники" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.167 | 0.1503
540 | №2/100 "Скважина" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.1 | 0.089
541 | №1(2)/250 Телевышка | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.25 | 0.2025
542 | №3/160 ЛТЦ-1 | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.137 | 0.11371
543 | №1/100 РЭС | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.082 | 0.0779
544 | №6/100 "Песчанка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.063 | 0.05292
545 | №4/250 "ДК" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.244 | 0.1952
546 | №11/63 Водозабор СМО | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.063 | 0.05796
547 | №7/160 КРС | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.157 | 0.13345
548 | №5/100 МТМ | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Садовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.097 | 0.08245
549 | №1/250 Школа | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.239 | 0.19837
550 | №2/315"МТМ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.315 | 0.3 | 0.261
551 | №4/100"Поселок" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.097 | 0.08245
552 | №5/63 Насосная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.051 | 0.04386
553 | №7/63 "ДК" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.047 | 0.04371
554 | №8/100 "Микрор-он" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Уманцевское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.098 | 0.08232
555 | №2/250 Школа | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кировское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.23 | 0.1909
556 | №3/40 Больница | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кировское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.036 | 0.03384
557 | №4/250 Магазин | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кировское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.228 | 0.1824
558 | №5/100 Заречка | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кировское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.096 | 0.0816
559 | №6/100 Кочубеев | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кировское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.077 | 0.06314
560 | №1/160 "Молодежная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.129 | 0.10707
561 | №2 /100"Аршань" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.085 | 0.068
562 | №5/100 "Совхоз" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.087 | 0.08004
563 | №6/63 "МЖС" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.063 | 0.058 | 0.0493
564 | №7/250 "Школа" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.227 | 0.19976
565 | №8/100"Система" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Аршань-Зельменьское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.096 | 0.0768
566 | №1/100 "Южная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Обильненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.072 | 0.06192
567 | №5/400 Клуб | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Обильненское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.343 | 0.31899
568 | №6/100" Больница" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Обильненское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.081 | 0.0729
569 | №1/250 "Контора" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.229 | 0.20839
570 | №2/400 "Коттеджи" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.4 | 0.356 | 0.2848
571 | № 3/250 "Ток" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.25 | 0.2375
572 | № 5/100 "Село" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.055 | 0.0517
573 | № 10/40 "Стрижка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.04 | 0.038 | 0.03458
574 | № 9/160"Заречка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.116 | 0.09396
575 | № 8/160"Котельная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.125 | 0.10375
576 | № 7/315 "Парк" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.315 | 0.171 | 0.1539
577 | № 8/250 "ПТО" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Шарнутовское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.202 | 0.1717
578 | №1/160 "МТМ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Салын-Тугтунское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.146 | 0.11972
579 | №2/315 "Ц.Усадьба" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Салын-Тугтунское СМО | 10/0,4 | 0.315 | 0.285 | 0.25365
580 | №5/100 "Заречка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Салын-Тугтунское СМО | 10/0,4 | 0.1 | 0.09 | 0.0774
581 | №6/160 Хотун | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Салын-Тугтунское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.15 | 0.1335
582 | №1/250 "Заречка" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.239 | 0.21988
583 | №2 /160 "Село" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.146 | 0.12994
584 | №4/250 "МТМ" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.223 | 0.19401
585 | №3 /250 "Гараж" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.221 | 0.18564
586 | №6/160 ДК | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.14 | 0.1162
587 | №11/160 "Поселок" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.16 | 0.153 | 0.13158
588 | №12/250 "Насосная" | Сарпинский РЭС | Республика Калмыкия | Кануковское СМО | 10/0,4 | 0.25 | 0.232 | 0.2204