## Sheet1
Макет 10207 Мероприятия по снижению потерь в сетях по уровням напряжения (Приказ 340 заполняется с 2013 г.)
Дата отчётности | 2013
Объект | 328103 | ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"
Раздел 1 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование мероприятия | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1000 | 1613.37 | 506.634 | 31.247 | 98.6 | 2249.851 | 1613.373 | 502.872 | 31.247 | 945.597 | 3093.089
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 1010 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 1021 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 1022 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 1030 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 1040 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 1050 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок | 1060 | 1613.37 | 506.634 | 0 | 0 | 2120.004 | 1613.373 | 502.872 | 0 | 0 | 2116.245
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 1061 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 1062 | 1613.37 | 486.269 |  |  | 2120.004 | 1613.373 | 502.872 |  |  | 2116.245
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 1070 | Гр3: 31.247; Гр5: 31.247; Гр8: 31.247; Гр10: 31.247
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | 1080 | Гр4: 98.6; Гр5: 98.6; Гр9: 64.6; Гр10: 64.6
1.9. Сокращение продолжительности ремонта | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи | 1091 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов | 1092 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов | 1093 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр. | 1094 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 1100 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 1110 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи | 1120 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 1130 | Гр4: 3280; Гр5: 3280; Гр9: 880.997; Гр10: 880.997
1.14. Прочие организационные мероприятия | 1140 | Гр4: 180; Гр5: 180; Гр9: 180; Гр10: 180
2. Технические мероприятия | 2000 | 0 | 0 | 20.467 | 21.281 | 41.748 | 0 | 0 | 32.858 | 75.542 | 108.4
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК) | 2011 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов | 2012 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов | 2013 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов | 2020 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях | 2030 |  |  | 16.32 | 20.331 | 36.651 |  |  | 25.72 | 58.112 | 83.832
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 2040 | Гр3: 0.238; Гр5: 0.238; Гр8: 1.22; Гр10: 1.22
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов | 2050 | Гр3: 3.909; Гр5: 3.909; Гр8: 5.918; Гр10: 5.918
2.6. Установка и ввод в работу устройств | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 2061 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 2062 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 2070 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 2080 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 2090 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий | 2101 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 2102 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи | 2111 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций | 2112 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации | 2120 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Прочие технические мероприятия | 2130 | Гр4: 1527; Гр5: 1527; Гр9: 276.941; Гр10: 276.941
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии | 3000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | 3010 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | 3020 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока | 3030 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки | 3040 | Гр1: 0; Гр5: 0; Гр10: 0
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока | 3041 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения | 3042 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности | 3050 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительной аппаратуры | 3060 | Гр1: 0; Гр5: 0; Гр10: 0
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков | 3061 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока | 3062 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 3063 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | 3070 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности | 3080 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям | 3090 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | 3100 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения | 3110 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета | 3120 | Гр4: 770; Гр5: 770; Гр9: 779; Гр10: 779
Итого | 10000 | 1613.37 | 486.269 | 51.714 | 5875.931 | 8027.284 | 1613.373 | 502.872 | 64.105 | 2239.65 | 4420
Раздел 2 Контактная информация
Наименование | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон (с кодом города); Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 411 | Гр1: Чернявских В.Ф.; Гр2: Заместитель генерального директора- директор филиала; Гр3: [8847] 22-06-42; Гр4: chernyavskihvf@ke.mrsk-yuga.ru
Ответственный за заполнение макета | 412 | Гр1: Лиджиева С.В.; Гр2: Инженер ОПБиНП УТЭЭ; Гр3: [8847] 22-19-63; Гр4: lidzhievasv@ke.mrsk-yuga.ru
Раздел 3 Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 421 | Гр1: Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"
Почтовый адрес | 422 | Гр1: 358007 Республика Калмыкия г.Элиста Северная промзона
Код отчитывающейся организации по ОКПО | 423 | Гр1: 00104828
Код вида деятельности по ОКВЭД | 424 | Гр1: 40.10.2
Код территории по ОКАТО | 425 | Гр1: 85401000000
Код министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | 426 | Гр1: 41002
Код организационно-правовой формы по ОКОПФ | 427 | Гр1: 90
Код формы собственности по ОКФС | 428 | Гр1: 16
Код территории оказания услуг по ОКАТО | 429 | bar: Гр1
ИНН | 430
<< 04.03.2014 >>
Plugin версия - 1.0.0 | 1.0.0
Версия ISC_NET - 5.0.0.22 | 5.0.0.22
Версия АРМ - 26.08.2013 16.16.32 | 26.08.2013 16.16.32